中国重汽集团济南动力有限公司

产品试验检测中心HORIBA设备备件年度

采购项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2024年10月

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：产品试验检测中心HORIBA设备备件年度采购项目

采购形式编号：CGZX2024100177

二、招标内容及形式

1、招标内容：产品试验检测中心HORIBA设备备件年度采购项目

2、招标形式：公开招标。

具体要求详见《技术协议书》。

三、项目概况与招标范围

1、项目名称：产品试验检测中心HORIBA设备备件年度采购项目。

2、项目地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技中心园区。

3、资金来源：企业自筹，已落实。

4、付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

中标人与中国重汽集团济南动力有限公司签订合同，按表1（具体付款方式）通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司按照其财务制度进行审核后支付。

| 表1：具体付款方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合同类型 | 结算方式 | 比例 |
| 产品试验检测中心HORIBA设备备件年度采购项目 | 开口合同 | 合同签订后按实际采购内容据实结算，到货后开具100%全额增值税专用发票后付款 | 到货后100%付款 |

四、投标说明

1、报名方式

1.1在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件13）进行注册，登录后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件本部分第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功。

1.2 拟投标人报名成功后，请将营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）发送邮件至我单位备案，邮箱地址：liyue1@sinotruk.com。

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+电话

投标邮件附件：营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单（三个附件发送，不要发压缩包，不要使用126或者123邮箱报名，我公司无法打开下载）

邮件正文：请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行以及行号、保证金金额。

投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。

因未提供邮件正文相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标单位承担。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。

2、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）。

（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。

（4）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。

（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（6）拟投标人经审计的近一年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常。

（7）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。

（8）本项目不接受联合体投标。

* 注：

- 如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件、参加开标会议，否则视为弃标；

- 如果是法人参加投标，要携带要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为弃标。

3、报价

（1）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。

（2）所有项目内容的报价货币单位为：  （人民币）元（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。

4、投标保证金

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供2万元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；

4.2招标人银行账户信息如下：

单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司济南天桥支行
账号：1602005019200116248
行号：102451000504

注意事项：

- 转账时，请注意备注投标的项目名称，方便后期核对退款。

- 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）

- 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

4.3投标保证金形式：

(一) 该银行账户只接受外币电开保函和电汇。

(二) 境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。

(三) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。

4.4发生以下情况时，有权没收保证金：

①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

5、询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。

6、投标文件的编制

（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

7、投标文件的组成

本项目投标文件为电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

本项目投标文件为电子版投标文件1份。若为现场开标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频开标，则需在视频端呈现即可。若没有携带营业执照原件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况。详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

7.1 资格证明文件包括：

1）营业执照副本复印件；

2）投标函（附件1）；

3）法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；

4）近三年经第三方机构审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续；对于境外投标人，若没有财务审计报告，需提供资产负债表、利润表、现金流量表（加盖公章版），且未显示异常；

5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

7）企业最近半年完税证明、企业信用证明材料（中国人民银行出具的征信报告）；

8)代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制；

9)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

10）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

11)保密承诺函（附件3）；

12)企业近三年同类项目业绩证明；

13）投标保证金缴纳凭证。

7.2技术部分：

1）技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2）近三年同类项目业绩一览表（附件5）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家对投标单位业绩判定打分；

3）供货期及保证措施；

4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

5）交货进度及计划；

6)投标产品技术支持材料；

7)质量承诺函（附件6）；

8）投标人需提交的其它资料。

7.3商务部分：

1）开标一览表（附件7）；

2）投标报价明细表（附件8）附件7、8、9需要一起单独封装1份；

3）商务条款偏离表（附件9）付款方式不可以偏离；

4）服务承诺函(附件10)需写明质保期外服务费用情况；

5）备品备件、易损件和专用耗材明细表（附件11）需在表格下方写明本部分报价是否包含在本项目总报价当中；

6）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

8、投标文件格式

详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。8、投标文件格式

详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

五、议程安排

1、发标时间：2024年11月 15日（周五）

2、发布招标方式：本次招标公告在中国重汽官方网站、山东省阳光采购服务平台、中国重汽E采通平台发布

注意：以上渠道为官方指定发布渠道，切勿相信其他来源的信息。

3、踏勘现场时间：截止2024年   月  日（周  ）下午17点前

4、技术答疑

答疑时间：截止至2024年 月   日（周  ）下午17点前，逾期不受理

答疑方式：书面及邮件

联 系 人：高义

电    话：0531-58066605

邮    箱：gaoyi@sinotruk.com

5、商务答疑

答疑方式：邮件（电话不受理）

联系人：李岳

电话：0531-58066116

邮    箱：liyue1@sinotruk.com

6、投标报名及注意事项

详见 四、投标说明 ->1、报名方式

7、开标时间

2024年  月  日（周  ）下午1：30，若有变动另行通知。

8、开标方式

满足国务院、政府及招标人公司最新防疫政策要求，可以来现场参与开标。其他情况请选择视频参与开标，视频链接会在报名结束后统一通知。

如选择到场参与开标，自行携带笔记本电脑至开标地点即可。

如选择线上参与开标，请在参会时登录E采通系统进行开标操作。

9、现场资质审验

详见投标条件→资质证明文件。（本文档搜索查找即可）

投标方式：中国重汽集团E采通平台

六、评标规则

1、评标

本次招标采用资质技术满足条件后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术、资质审查的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标方不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件本章 四、投标说明第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件14）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标审查：资质标评审：资质标审核通过的单位，首先进行公开唱标→商务条款相应确认→进入技术标评审；

- 技术标评审：技术评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合审查；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；审查合格的单位进入商务标评审环节，审查不合格的单位被淘汰；

- 商务标评审：公开唱标→商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；

注意：投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：资质技术满足条件后，原则上合理最低价中标。

2、中标

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

3、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）法律、法规规定的其他情况。

6、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

八、其他

1.其余未尽事宜均以最终签署的协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

备注：本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方_        某项目招标公告   ，    某投标公司名称   ， 法人代表人为      法人名字，正式授权   被授权人名字     提交资质证明文件   份。电子版投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：__   _____职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就    （项目名称）   （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

（附法人身份证明复印件） （附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 保密承诺函

项目名称：**项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4 技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件6 质量承诺函

项目名称:

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 含税价 （元） | 不含税价 | 税率 | 数量 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| 1 | 备件总价 |  |  |  | 1宗 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、附件789单独封装一份，否则不予唱标。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。

4、此处合计报价应与e采用系统报价一致

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件8 投标报价明细表（写清各项备件价格，详细清单见技术协议书）

项目名称：

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件名称（中文） | 品牌 | 计量 单位 | 单价不含税 | 采购概率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、招标方所需备件清单详见技术文件中相关内容，如有所列更新换代件，请投标方特殊标识。

2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 | 据实结算，备件费用100%预付 |  |  |
| 服务要求 | 质保期内备件的技术服务需在12小时内做出响应 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 | 所提供的产品必须为HORIBA原厂正品 |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件10 服务承诺函

项目名称：

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件11 专用耗材明细表（不涉及）

单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件12投标文件封面及封口格式

封面格式：

投标文件 （1正本/ 副本） 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期

### 附件13 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

### 附件14 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

### 附件15技术标评分标准

技术标评审表（100分）

| 评价类型 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 100分 | 1 | 服务团队 | 20 | - 具备完善的服务团队，人数不少于5人（10分）； - 技术人员具有至少2年的从业经验（10分）。 |
|  | 2 | 维保耗材、备件 | 50 | - 具备完善的耗材、备件采购渠道，并保证正品（40分）； - 具备专业的维修工具（10分）。 |
|  | 3 | 售后服务/资质 | 10 | 1.有完整的售后服务体系（2分） 2.提供完备的本地化服务支持承诺，明确承诺到现场响应时间（根据响应时间长短给予4 - 6分） 3.可随时远程视频支持解决问题（2分） |
|  | 4 | 现场答疑 | 20 | 投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-20分。 |

第二章技术协议书

一、项目说明

项目名称：产品试验检测中心HORIBA设备备件年度采购项目

项目地点：济南市高新区华奥路777号

项目概况：

本次产品试验检测中心HORIBA设备备件年度采购项目主要进行常用备件的招标。设涉及备件种类1700余种，根据招标方使用需求订购，费用据实结算。

备件采购清单：

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | SAP品名（中文） | 品牌 | 计量 单位 | 采购概率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3010006461 | CONNECTOR PLUG | 连接插头CONNECTOR PLUG | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 2 | 3010006594 | THERMOCOUPLE | 热电偶，THERMOCOUPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 3 | 3010006864 | PLUG RECEPTACLE | PLUG RECEPTACLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 4 | 3010010715 | BATTERY CASSETE | BATTERY CASSETE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 5 | 3010013036 | STICK FINGER | STICK FINGER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 6 | 3010013038 | STICK FINGER | STICK FINGER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 7 | 3010014186 | NOISE FILTER | 滤波器，NOISE FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 8 | 3010015559 | THERMO COUPLE | 电热偶,THERMO COUPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 9 | 3010015560 | THERMOCOUPLE | 热电偶，THERMOCOUPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 10 | 3010015561 | THERMOCOUPLE | THERMOCOUPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 11 | 3010016615 | FLAT CABLE ASSY | FLAT CABLE ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 12 | 3010016618 | FLAT CABLE ASSY | 电缆，FLAT CABLE ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 13 | 3010017347 | NOISE FILTER | NOISE FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 14 | 3010017787 | THERMISTOR | 室温度探头,THERMISTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 15 | 3010018247 | THERMISTER | 电热调节器,Thermistor | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 16 | 3010019377 | TEMP.CONTROLLER | TEMP.CONTROLLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 17 | 3010019465 | TIME-LAG FUSE | 缓动式熔断器，TIME-LAG FUSE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 18 | 3010019713 | PRESSURE SENSOR | 压力传感器,PRESSURE SENSORE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 19 | 3010019867 | MS CONNECTOR | MS CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 20 | 3010020065 | POWER SUPPLY | 电源，Power supply | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 21 | 3010020066 | POWER SUPPLY | 电源,Power supply P15 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 22 | 3010020067 | POWER SUPPLY | 电源,POWER SUPPLY P30E-5 (6A) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 23 | 3010021835 | THERMO COUPLE | 温度传感器,THERMO COUPLE,I/C-1.6-C-120-U-4-EX | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 24 | 3010021987 | THERMO COUPLE | 热电偶，THERMO COUPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 25 | 3010022580 | RELAY | RELAY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 26 | 3010023009 | RELAY | RELAY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 27 | 3010023264 | LIGHTENING ARRESTER | LIGHTENING ARRESTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 28 | 3010023406 | TEMP. CONTROLLER | 温控器，TEMP CONTROLLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 29 | 3010024438 | BARRIER | BARRIER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 30 | 3010024439 | GUARD COVER | GUARD COVER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 31 | 3010025075 | INDICATOR LAMP | INDICATOR LAMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 32 | 3010026799 | RELAY COVER | RELAY COVER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 33 | 3010026971 | THYRISTOR UNIT | THYRISTOR UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 34 | 3010027056 | RELAY | RELAY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 35 | 3010027203 | THERMOCOUPLE | THERMOCOUPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 36 | 3010027544 | SHIELD FORM | SHIELD FORM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 37 | 3010028205 | SOLID RELAY | 继电器，SOLID RELAY G32A-EA | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 38 | 3010028253 | THERMISTOR | 电热调节器，THERMISTOR 203AT-2-34119 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 39 | 3010028555 | THERMOCOUPLE | 热电偶,THERMOCOUPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 40 | 3010028926 | ACCESSORY | ACCESSORY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 41 | 3010028952 | RELAY, SOLID | 继电器,RELAY, SOLID | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 42 | 3010029242 | ISOLATING BUSH | 绝缘套管,ISOLATING BUSH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 43 | 3010029299 | POWER SUPPLY | 电源，POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 44 | 3010029394 | METAL CONNECTOR | METAL CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 45 | 3010029493 | CODE SET | Code set/编码 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 46 | 3010029500 | LIGHTENING ARRESTER | 防闪电装置,LIGHTENING ARRESTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 47 | 3010029678 | EMI CORE | 抗干扰线圈,EMI CORE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 48 | 3010030016 | TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器，TEMPERATURE SENSOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 49 | 3010030020 | TRANSDUCER(NON-ISO) | 变频器,TRANSDUCER(NON-ISO) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 50 | 3010030309 | POSISTOR | 发热丝,POSISTOR PTWSB1AS201T260A00(SHEET) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 51 | 3010030508 | FT-ANR | MCT DETECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 52 | 3010031184 | THERMOCOUPLE | THERMOCOUPLE I/C-1.0-C- 50-U-4-EXD-600 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 53 | 3010031185 | THERMOCOUPLE | 热电偶,THERMOCOUPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 54 | 3010031339 | POWER SUPPLY | 电源，POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 55 | 3010031366 | THERMAL FUSE | 保险丝Temp Fuse | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 56 | 3010031368 | THERMAL FUSE | 保险丝THERMAL FUSE，E4A50128C(128?C,10A/250V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 57 | 3010031369 | THERMAL FUSE | 保险丝THERMAL FUSE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 58 | 3010031372 | THERMAL FUSE | 保险丝Thermal fuse | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 59 | 3010033417 | HEATER | 马达AC Motor | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 60 | 3010034525 | FT-ANR | 电源，POWER SUPPLY LEA50F-24-SNH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 61 | 3010034987 | PRESSURE SENSORE | 压力传感器，PRESSURE SENSORE TP-6501SI-10V-A 0 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 62 | 3010036339 | CIRCUIT BREAKER(ELB) | 碳硫仪保护开关，CIRCUIT BREAKER(ELB) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 63 | 3010036386 | BREAKER | BREAKER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 64 | 3010037442 | FITTING PARTS | 接头,FITTING PARTS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 65 | 3010037889 | FT-ANR | INDICATOR LAMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 66 | 3010040785 | POWER SUPPLY | 电源，POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 67 | 3010040788 | Power supply unit | 电源,POWER SUPPLY NVD 24SC24 (24V TO 24V5A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 68 | 3010041021 | DC power supply | POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 69 | 3010041031 | DC power supply | 电源,POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 70 | 3010041032 | DC power supply | 电源模块PBA75F-24-N | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 71 | 3010041033 | DC power supply | 电源，POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 72 | 3010041035 | POWER SUPPLY | 电源，POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 73 | 3010041155 | DC power supply | 电源,POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 74 | 3010041162 | SOLID RELAY | 继电器，SOLID RELAY G3PA-420B-VD-2 DC12-24V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 75 | 3010041223 | Lead battery | LEAD STORAGE BATTERY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 76 | 3010042536 | FT-ANR | 保险丝，TIME-LAG FUSE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 77 | 3010042537 | FT-ANR | 保险丝,TIME-LAG FUSE 02183.15MXP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 78 | 3010042538 | FT-ANR | 保险丝,TIME-LAG FUSE 0218005.MXP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 79 | 3010042569 | DC power supply | 电源模块PS3,POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 80 | 3010042592 | ROCKER SWITCH | 电源开关，ROCKER SWITCH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 81 | 3010042750 | DC power supply | POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 82 | 3011000152 | WASHER, SPRING | 弹簧锁垫WASHER, SPRING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 83 | 3011000243 | UNION, HALF, FUT-H1101, 4D*6D*R1/8 | UNION,HALF，FUT-H1101，4D*6D*R1/8 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 84 | 3011000247 | UNION, ELBOW, FLT-H2101, 4D*6D*R1/8 | 弯头接管,Elbow Union | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 85 | 3011000250 | UNION, ELBOW | UNION, ELBOW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 86 | 3011000265 | SOCKET | 插座，SOCKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 87 | 3011000288 | O-RING, P60 | O型圈O-RING, P60 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 88 | 3011000442 | FT-ANR | 滤网,FILTER SCREEN 10DIA.T 1.6MM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 89 | 3011000471 | O-RING, P90 | O-RING, P90 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 90 | 3011000496 | Bubbler | O-RING, NO.12 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 91 | 3011000817 | HOSE CLIP | 软管夹,HOSE CLIP MS660161 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 92 | 3011001444 | SOLENOID VALVE | 电磁阀，SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 93 | 3011001511 | HOSE CLIP | 卡箍Hose band,#22 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 94 | 3011001876 | UNION, HALF | 六角连接插塞,UNION,HALF | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 95 | 3011002548 | HEX-HEAD CAP SCREWS | HEX-HEAD CAP SCREWS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 96 | 3011003052 | HOSE CLIP | 软管夹,HOSE CLIP 96132-30800(15D) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 97 | 3011004104 | UNION, ELBOW | 弯头接管 UNION,ELBOW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 98 | 3011005534 | BOLT, HEXAGONAL | 螺栓，BOLT, HEXAGONAL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 99 | 3011005724 | NIPPLE | 接头，NIPPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 100 | 3011006676 | SOLENOID VALVE ADV-3-1 | 活塞,PLUNGER ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 101 | 3011007108 | FT-ANR | O型圈O-RING, P7 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 102 | 3011007197 | ELBOW | 弯头ELBOW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 103 | 3011008202 | FLOW METER | 流量计，FLOW METER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 104 | 3011008459 | O-RING | O型圈,O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 105 | 3011009372 | NIPPLE | 橡皮头,NIPPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 106 | 3011009984 | VALVE, SOLENOID, MV-14, DC24V, 844590-00 | 电磁阀Solenoid Valve | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 107 | 3011010643 | PLUG | 插头,Plug | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 108 | 3011011052 | Regulator | PRESSURE REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 109 | 3011011641 | SOLENOID VALVE | 电磁阀,SOLENOID VALVE MV-17 24VDC | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 110 | 3011011717 | Solenoid valve(SV7-1 to 7-3) | 电磁阀,SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 111 | 3011012015 | SOLENOID VALVE | SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 112 | 3011012086 | NEEDLE VALVE | 针阀，NEEDLE VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 113 | 3011012100 | PUMP | 空气泵PUMP FX-7070ST AC100/200V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 114 | 3011012166 | Regulator(R-1) | W型O型圈O-RING, W | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 115 | 3011012178 | O-RING | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 116 | 3011012247 | GHU | 针阀，Needle valve | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 117 | 3011012590 | SP COUPLER | 快速接头(1套),SP COUPLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 118 | 3011012822 | SOLENOID VALVE MV-16 | 电磁阀SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 119 | 3011013413 | PUMP | 泵,PUMP FX-7000ST AC100/200V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 120 | 3011013658 | Needle valve | NEEDLE VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 121 | 3011013676 | UNION, ELBOW | 半弯接头,UNION ELBOW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 122 | 3011013807 | Air purge | 通气孔，AIR VENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 123 | 3011013897 | DIAPHRAGM | 膜片,DIAPHRAGM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 124 | 3011013898 | VALVE ASSY | 阀组件,VALVE ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 125 | 3011014244 | MOTOR | 马达，MOTOR SA12-105-2, | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 126 | 3011014245 | FAN | 风扇FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 127 | 3011014400 | DC fan | 风扇，FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 128 | 3011014411 | FAN | 风扇，FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 129 | 3011014725 | SOLENOID VALVE | 电磁阀Solenoid valve,TEN-40WAGM-RH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 130 | 3011014861 | Main unit | 过滤器,FILTER ELEMENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 131 | 3011015096 | HEATER ASSY | 加热装置,HEATER ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 132 | 3011015308 | SOLENOID VALVE | 电磁阀,MV-14-H (2.5DIA 24V) 884014-00-0 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 133 | 3011015341 | MINI-TUBE FITTING | 管接头，MINI-TUBE FITTING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 134 | 3011015366 | TUBE | 管TUBE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 135 | 3011015380 | PRESSURE CONVERTER | PRESSURE CONVERTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 136 | 3011015394 | O-RING | O型圈,O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 137 | 3011016304 | TEES UNION | 快插三通接头,Tees union | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 138 | 3011016912 | O-RING | O型圈O-RING P3 EPDM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 139 | 3011016971 | INSULATOR, SHEET | 垫片,INSULATOR SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 140 | 3011017423 | NOx converter | O型圈,O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 141 | 3011017426 | O RING | P30 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 142 | 3011017487 | Needle valve(NV-1) | 针阀 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 143 | 3011018173 | REGULATOR | 调节阀，REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 144 | 3011021069 | PRESSURE REGULATOR | UA13-L202-SV | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 145 | 3011021647 | ELECTRIC COOLER | 电子冷凝器,ELECTRIC COOLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 146 | 3011022285 | O-RING | O型圈O RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 147 | 3011022632 | FAN | 风扇，FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 148 | 3011022762 | DIAPHRAGM ASSY | 泵膜,DIAPHRAGM ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 149 | 3011023034 | SILENCER | 消音片Silencer | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 150 | 3011023309 | De-ozonator | O型圈O RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 151 | 3011023547 | NMC | 过滤器FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 152 | 3011023795 | FILTER | FILTER AB-1A PS3/4 40MICRO | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 153 | 3011024841 | Regulator (R-25) | 调节器,REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 154 | 3011024955 | Regulator(R-1) | 调节器Regulator | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 155 | 3011025229 | FT-ANR | PRESSURE GAUGE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 156 | 3011025947 | Purge pump | 泵,PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 157 | 3011026000 | UNION, HALF | 单头活接头， UNION HALF | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 158 | 3011026001 | UNION, HALF | 接头UNION, HALF,R1/4X 3DIA | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 159 | 3011026004 | UNION, HALF | 半弯接管,UNION HALF | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 160 | 3011026018 | UNION, ELBOW | 弯头接管,UNION, ELBOW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 161 | 3011026027 | UNION, TEES | 接管，UNION, TEES | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 162 | 3011026284 | Roots blower for dilution sampling | 齿轮油，GEAR OIL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 163 | 3011027074 | MINCO HEATER | 加热器，MINCO HEATER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 164 | 3011027420 | ELBOW UNION, MINI | 弯头管，ELBOW UNION, MINI | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 165 | 3011027568 | Filter unit | 空气过滤器，AIR FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 166 | 3011027668 | Main unit | 垫圈，GASKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 167 | 3011027674 | MULTI COUPLER | 多用接头MULTI COUPLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 168 | 3011027707 | SOLENOID VALVE | 电磁阀,SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 169 | 3011027834 | NIPPLE | 橡皮头，NIPPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 170 | 3011027838 | TUBE | 管子,Tube 2.5*4.0(PFA) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 171 | 3011027852 | VACUUM PUMP | 真空泵，VACUUM PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 172 | 3011027989 | SWITCH, PRESSURE | 压力开关,SWITCH PRESSURE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 173 | 3011027991 | SWITCH, PRESSURE | 压力开关,SWITCH PRESSURE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 174 | 3011028008 | Vacuum pump | 硅胶管TUBE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 175 | 3011028148 | NEEDLE VALVE | 针阀NEEDLE VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 176 | 3011028149 | FAN GUARD | 风扇铁罩,FAN GUARD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 177 | 3011028381 | Solenoid valve(SV-3) | 电磁阀，SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 178 | 3011028396 | REGULATOR | 调节器REGULATOR,APR:R-1 L=0.3M | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 179 | 3011028414 | HEATER | 加热器，HEATER HK5297R17.9L12B | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 180 | 3011028415 | HEATER | 加热器，HEATER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 181 | 3011028418 | HEATER | 定位器POSISTOR HR5275R21.8L12A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 182 | 3011028501 | PLUG | 插座,PLUG | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 183 | 3011028591 | SWITCH, PRESSURE | 压力开关，SWITCH, PRESSURE FC-20-NZ-R1/8 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 184 | 3011028684 | DC fan | 风扇 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 185 | 3011028701 | REGULATOR | 调节器REGULATOR,R-1-02 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 186 | 3011028926 | Manostar gauge | MANOSTAR GAUGE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 187 | 3011029038 | DIAPHRAGM | 膜片DIAPHRAGM EX-100D | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 188 | 3011029075 | INSULATOR | 绝缘装置,Insulator | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 189 | 3011029109 | SI SPONGE | 海绵，SI SPONGE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 190 | 3011029133 | Regulator(R1-21 to R(1-24) | 调节器REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 191 | 3011029365 | VACUUM PUMP | 真空泵VACUUM PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 192 | 3011029419 | QCL Sensor | 直流风扇DC fan (TUDC12Z4DC12 V) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 193 | 3011029682 | PRESSURE GAGE | 压力计，PRESSURE GAGE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 194 | 3011030510 | MAINTENANCE KIT | MAINTENANCE KIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 195 | 3011030566 | FILTER,FAN | 风扇过滤器FILTER,FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 196 | 3011030823 | NEEDLE VALVE | 针阀,NEEDLE VALVE NV-AIA-72X(SUS304) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 197 | 3011030873 | Heated pump | 阀，VALVE UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 198 | 3011031548 | PUMP | 泵，PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 199 | 3011031549 | PUMP | 泵Pump MV-10MT-B | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 200 | 3011031819 | Vacuum pump | 管Tube(black),6.0x15.0 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 201 | 3011031919 | HEATER | HEATER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 202 | 3011032222 | NEEDLE VALVE | 针阀, NEEDLE VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 203 | 3011032261 | S-CFV manifold assembly | BLIND LID | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 204 | 3011032327 | Bubbler | 检查阀CHECK VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 205 | 3011032753 | PRESSURE SWITCH | 压力开关，PRESSURE SWITCH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 206 | 3011032946 | SOLENOID VALVE | 电磁阀，SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 207 | 3011032982 | SOLENOID VALVE | 电磁阀 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 208 | 3011033418 | Compressed air SOLENOID VALVE | 电磁阀SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 209 | 3011033698 | PRESSURE REGULATOR | 调压器，PRESSURE REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 210 | 3011033849 | SOLENOID VALVE | 电磁阀,SOLENOID VALVE MV-17T(6SUS 24V) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 211 | 3011034304 | FT-ANR | DC FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 212 | 3011035371 | SHEET | 垫片,SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 213 | 3011035574 | Vacuum pump | 过滤器Filter | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 214 | " | " | DIAPHRAGM SET" | 3011035598 | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 215 | 3011035633 | PRESSURE TRANSDUCER | 压力变换器,PRESSURE TRANSDUCER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 216 | 3011035681 | Regulator(R-21) | 调节器,REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 217 | 3011035717 | Regulator(R2-1) | 调节器,REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 218 | 3011035718 | REGULATOR | 减压阀,REGULATOR UB13-M152-SV-1 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 219 | 3011035722 | REGULATOR | 调节器，REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 220 | 3011035726 | Regulator(R-1,2) | 调节器，REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 221 | 3011035730 | Regulator | 调节器，REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 222 | 3011035929 | Regulators( R1-1 to R15-1) | 调节器REGULATOR HA14-L302 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 223 | 3011035930 | PRESSURE JIG | 压力调节器PRESSURE MONITOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 224 | 3011035950 | FIN GUARD | 风扇铁罩，FIN GUARD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 225 | 3011036295 | TUBE | 管子, TUBE 6.0X 8.0(PTFE) NO.NSP-9-7220 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 226 | 3011036308 | HEPA FILTER | 过滤器，HEPA FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 227 | 3011036310 | COARSE FILTER | 过滤器，COARSE FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 228 | 3011036311 | CHARCOAL FILTER | 过滤器，CHARCOAL FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 229 | 3011036312 | FILTER | 过滤器,FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 230 | 3011036342 | TRANSDUCER | 差压传感器，TRANSDUCER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 231 | 3011036385 | PRESSURE SENNSOR | 压力传感器，PRESSURE SENSORE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 232 | 3011036407 | VACUUM PUMP | 泵，VACUUM PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 233 | 3011036458 | VACUUM PUMP | 真空泵，VACUUM PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 234 | 3011036460 | SOLENOID VALVE | 电磁阀，SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 235 | 3011036461 | SOLENOID VALVE | 电磁阀Solenoid valve , ADK11-15A-02-AC100V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 236 | 3011036508 | DIAPHRAGM | 膜片,DIAPHRAGM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 237 | 3011036615 | O-RING | O型圈，O ring P3 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 238 | 3011036678 | REGULATOR | 调解器Regulator,UA14-l602-AV | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 239 | 3011036757 | REGULATOR | 调节阀，REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 240 | 3011037155 | EGR line sampling pump | 泵，PUMP DA-40S(S)C AC100V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 241 | 3011037160 | SOLENOID VALVE | SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 242 | 3011037644 | Gas handling | 调节器，REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 243 | 3011037703 | SOLENOID VALVE | SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 244 | 3011037869 | DC FAN | 风扇,DC FAN PUDC24Z4R | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 245 | 3011037933 | Measuring pump | PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 246 | 3011037934 | PUMP | 泵,PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 247 | 3011037948 | 过滤器/FILTER | 过滤器FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 248 | 3011038235 | SHEET VALVE | SHEET VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 249 | 3011038241 | Rotary vane pump for dilution sampling | 容积泵碳膜片 VANE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 250 | 3011038242 | 叶片/VANE | 风向标VANE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 251 | 3011038243 | VANE | VANE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 252 | 3011038244 | FILTER | 滤芯，FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 253 | 3011038245 | FILTER | 滤芯，FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 254 | 3011038247 | Rotary vane pump for dilution sampling | 垫圈，GASKET，FOR DSB-251 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 255 | 3011038248 | GASKET | 垫片，GASKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 256 | 3011038249 | GASKET | GASKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 257 | 3011038782 | GASKET(KALREZ) | 垫片,GASKET(KALREZ) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 258 | 3011038878 | FT-ANR | 避震器,VIBRATION INSULATOR KLB-3530 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 259 | 3011039069 | SOLENOID VALVE | 电磁阀SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 260 | 3011039073 | 膜片垫 | 膜片垫，DIAPHRAM PLATE FOR PUMP HTP-306 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 261 | 3011039081 | Measurement pump for back groud(optional) | DIAPHRAGM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 262 | 3011039082 | SUCTION,EXHAUSTVALVE | SUCTION,EXHAUSTVALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 263 | 3011039083 | Measurement pump for back groud(optional) | HEAD GASKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 264 | 3011039084 | Measurement pump for back groud(optional) | FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 265 | 3011039265 | FILTER ELEMENT | 过滤器FILTER ELEMENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 266 | 3011039850 | Blower for dilution air | BLOWER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 267 | 3011044741 | AV Shortcut | 密封圈, O-RING, S28 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 268 | 3011046255 | FAN | 风扇,FAN AC200V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 269 | 3011046283 | Check valve | 检查阀,CHECK VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 270 | 3011046832 | HEATER | 加热单元，HEATER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 271 | 3011048008 | Heated NV block | 检查阀,CHECK VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 272 | 3011048103 | Filter holder unit | 滤芯，FILTER,R2PJ047(TEFLO MEMBRANE) 50PCS/ | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 273 | 3011048146 | Check valve(CV-21) | 止回阀，CHECK VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 274 | 3011048248 | Regulator(R2-1) | PRESSURE REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 275 | 3012011128 | FILTER | 过滤器,Filter body | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 276 | 3012023237 | Chopper | INFRARED ANALYZER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 277 | 3012024811 | SV BLOCK | 盖帽，SV BLOCK | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 278 | 3012027019 | HEATER, CARTRIDGE | 加热器,Cartridge heater | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 279 | 3012051284 | CASE, HEATER | 加热器，CASE, HEATER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 280 | 3012051362 | PRESSURE GAUGE | 压力器PRESSURE GAUGE,0`100kpa | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 281 | 3012052296 | FLEXIBLE TUBE | 管，FLEXIBLE TUBE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 282 | 3012058536 | PRINTED DRAWING | PRINTED DRAWING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 283 | 3012069376 | HEATER, CARTRIDGE | 加热装置,HEATER CARTRIDGE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 284 | 3012069378 | HEATER, CARTRIDGE | 加热器,Cartridge heater | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 285 | 3012069379 | CARTRIDGE HEATER | 加热器,Cartridge heater | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 286 | 3012069381 | CARTRIDGE HEATER | 加热器，CARTRIDGE HEATER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 287 | 3012069382 | CARTRIDGE HEATER | 加热器，CARTRIDGE HEATER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 288 | 3012069384 | HEATER, CARTRIDGE | 加热器,Cartridge heater | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 289 | 3012083707 | MPA CELL-1 | MPA检测池-1MPA Cell-1 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 290 | 3012083708 | MPA CELL-2 | MPA检测池-2MPA Cell-2 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 291 | 3012093352 | Ozonator(OGU-21) | 臭氧发生器OGU-700 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 292 | 3012100659 | PLATE | 薄片,PLATE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 293 | 3012100660 | COVER | 盖子，COVER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 294 | 3012100663 | REACTOR HOLDER N | 支撑,REACTOR HOLDER N | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 295 | 3012102030 | PATTERN-3 FIA | 底座PATTERN-3 FIA | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 296 | 3012102031 | FLOW PATTERN 4 FIA | 电磁阀底座，FLOW PATTERN 4 FIA | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 297 | 3012102240 | Second filter block | CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 298 | 3012102373 | Second filter block | cap | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 299 | 3012102614 | SV BLOCK A | 底座, SV BLOCK A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 300 | 3012103444 | CHIMNEY | 烟筒，CHIMNEY FIA-726 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 301 | 3012103448 | CHIMNEY2 | 烟筒，CHIMNEY2 FIA-726 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 302 | 3012105446 | P BASE | 基座，P BASE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 303 | 3012105693 | FM/DO BLOCK | 底座，FM/DO BLOCK | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 304 | 3012106774 | NO SWITCH-B | NOX电磁阀底座,NO SWITCH-B CLA-720MA/CLA-555a | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 305 | 3012110762 | SV BLOCK-B | SVS机柜配气底板,SV BLOCK-B | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 306 | 3012110796 | CONNECT PANEL B | 连接板，CONNECT PANEL B | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 307 | 3012113300 | EXH TRAY | 托盘，EXH TRAY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 308 | 3012113995 | TERMINAL | 端子，TERMINAL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 309 | 3012114816 | Bypass filter unit | 滤芯Filter | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 310 | 3012115007 | Filter holder | 帽,HF CAP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 311 | 3012115636 | SCREW | 螺丝，SCREW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 312 | 3012118122 | PACKING | 密封垫PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 313 | 3012118554 | SLEEVE | 套筒,SLEEVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 314 | 3012118565 | INSERT | 插片INSERT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 315 | 3012120618 | Sample manifold | 过滤器FILTER ELEMENT-P | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 316 | 3012120727 | JOINT, F, FM | 接头，JOINT, F, FM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 317 | 3012120916 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY 66kPa 380ml CU | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 318 | 3012121821 | EXH collective tube | CAP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 319 | 3012121822 | CAP | 堵头，BLIND PLUG | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 320 | 3012122467 | Exhaust block | 橡胶接头 JOINT, RUBBER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 321 | 3012123314 | JOINT 1 | 接头1JOINT 1 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 322 | 3012123317 | Tubing pump | 接头,JOINT 1 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 323 | 3012123337 | Sample manifold | 接头,4JOINT 4 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 324 | 3012123346 | JOINT 4 | 接头Joint 4(5.2D*9D*30L) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 325 | 3012123350 | Chimney | 接头JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 326 | 3012123353 | Exhaust pipe | 百叶片BLIND | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 327 | 3012123354 | CAP | 百叶片BLIND | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 328 | 3012123358 | CAP | 百叶片,Blind | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 329 | 3012123572 | Electric cooler | 接头RUBBER JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 330 | 3012125266 | H.S gas M unit | L型接头，COM JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 331 | 3012125323 | COLLECTOR | 收集器COLLECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 332 | 3012126700 | FILTERNET | 过滤网,FILTER NET 660X660 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 333 | 3012128305 | TEFLON SEAL | 密封圈，TEFLON SEAL PTFE 5.9D-1D-3.5T | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 334 | 3012128307 | TEFLON SEAL | 密封圈TEFLON SEAL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 335 | 3012128746 | FUSE PROTECTOR | 保险丝保护Fuse Protection | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 336 | 3012129472 | PIPE CLIP | 管道夹,Piping clip | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 337 | 3012129638 | FILTER ELEMENT | 滤芯, FILTER ELEMENT 20PCS./SET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 338 | 3012130566 | APR | 三项接头(E00634) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 339 | 3012130882 | CONNECTOR,VITON | 接头ADAPTOR, JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 340 | 3012130979 | POLE B | 电磁铁芯Pole B | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 341 | 3012131389 | SPACER | 胶垫SPACER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 342 | 3012131390 | SPACER | 间隔装置,SPACER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 343 | 3012131748 | SPRING | 弹簧，SPRING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 344 | 3012131851 | NOx converter | 元素，ELEMENT 1 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 345 | 3012139789 | JOINT | JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 346 | 3012142743 | THERMISTOR | 电热调节器Themistor(lead=350 for COM-700) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 347 | 3012161271 | FIXTURE, NOZZLE | 喷嘴托架FIXTURE, NOZZLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 348 | 3012161274 | HOLDER, ELECTRODE | 支架HOLDER, ELECTRODE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 349 | 3012161550 | Spring | 弹簧， SPRING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 350 | 3012164951 | NAME PLATE | 铭牌NAME PLATE FOR FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 351 | 3012165175 | SCREW, MOUNTING | 螺丝,SCREW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 352 | 3012165272 | LEAD | 指示头,LEAD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 353 | 3012165274 | LEAD | 指示灯,LEAD 004=FIA DIA2XL47 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 354 | 3012165281 | LEAD | 指示灯,LEAD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 355 | 3012165308 | PACKING | 垫片Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 356 | 3012165550 | CHIMNEY-2 | 烟筒,Chinmey 2 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 357 | 3012165551 | CHIMNEY-3 | 烟筒,CHIMNEY-3 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 358 | 3012165552 | STAND-2, NOZZLE | 管嘴支架,STAND-2 NOZZLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 359 | 3012167285 | FIA Operation gas block | 过滤器，FILTER P8 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 360 | 3012167286 | Sample block | 过滤器,FILTER, P8 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 361 | 3012167291 | BUSH | 套管BUSH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 362 | 3012167661 | SPRING | 弹簧，SPRING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 363 | 3012168059 | HOSE END | 管子，HOSE END RC1/4 D6/4 L=45 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 364 | 3012168457 | HOLDER, CELL | 基座，HOLDER, CELL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 365 | 3012170961 | PLATE, INSULATING | 绝缘板，PLATE INSULATING =001=APSA-350E | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 366 | 3012176182 | JOINT | 接头JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 367 | 3012184160 | REG.BUFFER TANK | 水罐，REG.BUFFER TANK | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 368 | 3012184695 | F PACKING | 密封垫,F PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 369 | 3012190431 | SCREW | 螺丝，SCREW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 370 | 3012201402 | NO/Nox exchange | 接头,L joint 24LxDIA8 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 371 | 3012218562 | CELL, SPACER | 检测池垫Cell Spacer | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 372 | 3012218844 | PACKING | 垫片Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 373 | 3012220008 | F PACKING | F Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 374 | 3012231984 | FILTER ELEMENT | 过滤器,FILTER ELEMENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 375 | 3012233675 | EXCITATION COIL | 线圈，EXCITATION COIL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 376 | 3012234431 | FID NOZZLE | 喷嘴,FID Nozzle | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 377 | 3012234434 | BRACKET | 底座,Nozzle base | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 378 | 3012234435 | RETAINER,NOZZLE | 支架,Nozzle hold | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 379 | 3012234437 | HOLDER | 支架，HOLDER FOR FIA-720 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 380 | 3012235471 | FILTER | 过滤器FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 381 | 3012235940 | PRINTER RETAINER | PRINTER RETAINER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 382 | 3012236611 | AV COVER PLATE | 盖板，AV COVER PLATE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 383 | 3012237393 | SV manifold | PIPE, CONNECTING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 384 | 3012242910 | PACKING, COOLER | PACKING, COOLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 385 | 3012243072 | COLLECTOR HOLDER | 支架，COLLECTOR HOLDER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 386 | 3012243084 | COLLECTOR | 收集器，COLLECTOR FOR FIA-720 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 387 | 3012243085 | DIFFUSER | 扩压环，DIFFUSER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 388 | 3012243165 | SPRING | 弹簧,Spring | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 389 | 3012243252 | HEAT INSULATION | 隔热棉,HEAT INSULATION | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 390 | 3012243260 | JOINT-L | L型接头JOINT-L | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 391 | 3012243314 | HF SPACER | 支架，HF SPACER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 392 | 3012245302 | PACKING, PUMP | 密封，PACKING, PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 393 | 3012245473 | SPECIAL NUT | 螺帽SPECIAL NUT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 394 | 3012245569 | ADIABATOR REACTOR | 反应器，ADIABATOR REACTOR FORCLA-7X0 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 395 | 3012245679 | ADIABATOR SHEET | 保温垫，ADIABATOR SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 396 | 3012246686 | PAKKING | 垫片,PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 397 | 3012246928 | HEAT INSULATOR-5 | 热绝缘器，HEAT INSULATOR-5 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 398 | 3012247463 | BRACKET,NOZZLE | 支架，BRACKET NOZZLE FOR FXA-7XX | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 399 | 3012248110 | ADIABATOR | 绝缘材料，ADIABATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 400 | 3012248113 | ADIABATOR | 绝缘材料，ADIABATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 401 | 3012248193 | VG BRACKET | 压力表底板，VG BRACKET SHS EGR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 402 | 3012248432 | FLOW METER | 流量计FLOW METER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 403 | 3012248501 | CABLE E | 电缆,CABLE E | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 404 | 3012248892 | SPRING | 弹簧,Spring | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 405 | 3012249312 | SHIELD BASE | 基座，SHIELD BASE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 406 | 3012250562 | VALVE COCK | 阀扣,VALVE COCK | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 407 | 3012251111 | SHORT CAP-F | 毛细管SHORT CAP-F | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 408 | 3012251755 | JOINT BLOCK | 接头阀，JOINT BLOCK | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 409 | 3012251893 | INSULATION CASE | 绝缘壳子，INSULATION CASE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 410 | 3012252211 | OC HOLDER S | 油水过滤器手柄,OC HOLDER S | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 411 | 3012252352 | FILTER BRACKET | 拖架,FILTER BRACKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 412 | 3012252354 | Buffer tank | TANK | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 413 | 3012252653 | COM BLOCK A | 接口，COM BLOCK A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 414 | 3012252657 | HEATER HOLDING PLATE | 加热装置，Heater supporter | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 415 | 3012253797 | SPACER | 胶垫SPACER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 416 | 3012255295 | FID NOZZLE A | 喷嘴,FID NOZZLE A FIA-720,FMA-720 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 417 | 3012255997 | RESISTANCE T. SENSOR | 电阻传感器，RESISTANCE T. SENSOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 418 | 3012256346 | AIA CELL unit | 窗框，WINDOW FRAME | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 419 | 3012257463 | F1 PACKING | MEXA-1131PM DIA.47 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 420 | 3012257624 | FILTER RETAINER | MEXA-1131PM FOR PACKING,F1 DIA.47 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 421 | 3012260160 | ELECTRODE 3 | 电极ELECTRODE 3 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 422 | 3012260347 | SPACER | 间隔装置SPACER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 423 | 3012261137 | RESISTANCE T. SENSOR | 阻力传感器，RESISTANCE T. SENSOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 424 | 3012261139 | RESISTANCE T. SENSOR | 电阻器，RESISTANCE T. SENSOR PT100 A 2MA,L 4 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 425 | 3012264075 | JOINT, 3-WAY, | 三向接头，JOINT, 3-WAY, | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 426 | 3012265664 | EXH TRAY COVER | 托盘盖，EXH TRAY COVER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 427 | 3012266594 | OPTICAL SLIT | 光学垫片，OPTICAL SLIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 428 | 3012268758 | Gas coupler | JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 429 | 3012281378 | C.S gas M unit | L-JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 430 | 3012283741 | TPA | SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 431 | 3012283742 | TPA | 硅管,SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 432 | 3012283743 | TPA | SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 433 | 3012283744 | TPA | 硅管，SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 434 | 3012283745 | TPA | 硅管，SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 435 | 3012283746 | TPA | SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 436 | 3012283747 | TPA | SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 437 | 3012283748 | TPA | 硅管，SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 438 | 3012283749 | TPA | 硅管，SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 439 | 3012283750 | TPA | SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 440 | 3012283751 | TPA | SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 441 | 3012283752 | TPA | SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 442 | 3012283753 | TPA | 硅管，SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 443 | 3012283754 | TPA | SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 444 | 3012283755 | TPA | SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 445 | 3012283756 | TPA | SI TUBE6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 446 | 3012295125 | Filter holder | 不锈钢过滤器FILTER ELEMENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 447 | 3012302447 | Main unit | 圆环，ORIFICE DIA 0.425 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 448 | 3012314115 | FLOW METER | FLOW METER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 449 | 3012314398 | FILTER | MEXA-1230PM/EJECTOR #100 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 450 | 3012322165 | SI TUBE 5 | SI TUBE 5 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 451 | 3012322168 | SI TUBE 5 | SI TUBE 5 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 452 | 3012322172 | SI TUBE 5 | SI TUBE 5 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 453 | 3012322444 | FILTER | 过滤器，FILTER CVS-7000 SHS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 454 | 3012323881 | PACKING | 密封垫PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 455 | " | " | PIN WRENCH" | 3012325797 | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 456 | 3012326221 | APR BLOCK | 底板，APR BLOCK | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 457 | 3012326224 | AIR VALVE | STICKER 1 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 458 | 3012326225 | AIR VALVE | STICKER 1 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 459 | 3012328857 | COVER A PACKING | Cover A packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 460 | " | " | PROTECTION ELEMENT" | 3012331937 | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 461 | 3012341190 | FLOW METER | FLOW METER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 462 | 3012341297 | HEATED LINE | HEATED LINE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 463 | 3012341967 | COVER | IFC cover/ IFC护板 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 464 | 3012344979 | Cal/Chk unit | JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 465 | 3014001830 | PRINTED BOARD ASSY. | PRINTED BOARD ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 466 | 3014007884 | FCA-01 | 电路板,PCB FCA-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 467 | 3014010893 | 电路板/PCB | 电路板,PCB | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 468 | 3014010898 | PRINTED BOARD ASSY. | 电路板, PRINTED BOARD ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 469 | 3014010900 | PCB.ASSY. | 电路板PCB, MEXA-CLA-01, CLA-720MA | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 470 | 3014014956 | PUMP ASSY | 泵组合，PUMP ASSY DA-40S AC200V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 471 | 3014014999 | Drip sensor | 传感器，DRAIN SENSOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 472 | 3014017989 | PRINTED BOARD ASSY. | 电路板MEXA-SPC-01A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 473 | 3014019528 | PRINTED CIRCUIT BORD | 电路板PCB,CPU-04N with soft | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 474 | 3014019635 | PRINTED CIRCUIT BORD | PRINTED CIRCUIT BORD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 475 | 3014019639 | PRINTED BOARD ASSY. | EIC发光二级管电路板,PRINTED BOARD ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 476 | 3014019852 | PRINTED BOARD ASSY. | 电路板,MEXA-SVS-01A +STEEL BAR for SVS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 477 | 3014022050 | FT-ANR | 光源，LIGHT SOURCE UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 478 | 3014022788 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY SA-180-NJ | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 479 | 3014022789 | CAPILLARY | 毛细管Capillary,SA-200-NJ | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 480 | 3014025207 | 电路板/PRINTED BOARD ASSY. | 电路板，PRINTED BOARD ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 481 | 3014026357 | PRINTED BOARD UNIT | 电路板,MEXA-IFC-01B (WITH CPU-04N) NON BNC | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 482 | 3014031030 | FT-ANR | 电路板，PRINTED BOARD ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 483 | 3014031303 | PRINTED CIRCUIT BORD | 电路板,PRINTED CIRCUIT BORD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 484 | 3014031306 | PRINTED CIRCUIT BORD | PRINTED CIRCUIT BORD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 485 | 3014031309 | PRINTED CIRCUIT BORD | 电路板，PRINTED CIRCUIT BORD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 486 | 3014034259 | HF HOLDER | 支撑,HF HOLDER HF-10 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 487 | 3014039346 | PRINTED CIRCUITBOARD | 电路板，PRINTED CIRCUITBOARD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 488 | 3014041645 | FT-ANR | PRINTED BOARD ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 489 | 3014041646 | FT-ANR | 电路板，PRINTED BOARD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 490 | 3014043497 | GHU | 毛细管,CAPILLARY SA-402 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 491 | 3014043860 | 电路板/PRINTED BOARD INST. | 电路板，PRINTED BOARD INST. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 492 | 3014044275 | DETECTOR UNIT | 检测器单元，DETECTOR UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 493 | 3014045143 | DRAIN PUMP | D.PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 494 | 3014049966 | OGU UNIT | 臭氧发生器，OGU UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 495 | 3014054929 | SWITCH&FUSE, THERMAL | 保险丝，SWITCH&FUSE, THERMAL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 496 | 3014055165 | FILTER ASSY,SOLID | 过滤器组件,FILTER ASSY,SOLID | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 497 | 3014055244 | CELL ASSY,SAMPLE | 样品池,CELL ASSY SAMPLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 498 | 3014055255 | CONVERTOR | 转换器,CONVERTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 499 | 3014055258 | CONVERTOR | 转换器，CONVERTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 500 | 3014055270 | FUSE, THERMAL | 保险丝,Thermal fuse | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 501 | 3014055848 | SOLID FILTER, CO 20 | 滤光片，SOLID FILTER, CO 20 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 502 | 3014056097 | CAPILLARY | 毛细管,CAPPILARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 503 | 3014056098 | CAPILLARY | 毛细管Capillary | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 504 | 3014056102 | CAPILLARY | 毛细管Capillary, SA-102-QJ | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 505 | 3014056109 | CAPILLARY | 毛细管Capillary SA-131-QJ | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 506 | 3014056120 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY SA-171-XJ | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 507 | 3014056137 | CAPILLARY | 毛细管,Capillary | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 508 | 3014056144 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY SA-261 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 509 | 3014056150 | CAPILLARY | 毛细管,Capillary | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 510 | 3014056163 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY SA-361-J | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 511 | 3014056176 | CAPILLARY | 毛细管,Capillary | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 512 | 3014056180 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY SA-501J | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 513 | 3014056400 | CAPILLARY, SA-102-J | 毛细管Capillary | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 514 | 3014056478 | CAPILLARY | 毛细管，CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 515 | 3014056789 | CAPILLARY | 毛细管CAPILLARY,SA-701-J | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 516 | 3014056822 | CAPILLARY | 毛细管，Capillary SA-201-BJ | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 517 | 3014056923 | CAPILLARY | 毛细管，CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 518 | 3014057465 | CAPILLARY | 气动毛细接头,CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 519 | 3014057526 | CAPILLARY | 毛细管，Capillary | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 520 | 3014057565 | FILTER,SOLID CO-NBF-S | FILTER,SOLID CO-NBF-S | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 521 | 3014058408 | Light source | 灯源,LIGHT SOURCE UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 522 | 3014059624 | Sampling manifold | 空气过滤器，AIR FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 523 | 3014060127 | R CELL | 检测池,R CELL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 524 | 3014060128 | SAMPLE CELL 2 | 样品池,SAMPLE CELL 2 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 525 | 3014060129 | CELL HOLDER | 支架CELL HOLDER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 526 | 3014060131 | LIGHT SOURCE | 灯源,LIGHT SOURCE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 527 | 3014060132 | LIGHT SOURCE | 灯源,LIGHT SOURCE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 528 | 3014060133 | LIGHT SOURCE | 灯源,LIGHT SOURCE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 529 | 3014060134 | Light source | HH3-CDO100 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 530 | 3014060137 | GAS FILTER | 过滤器GAS FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 531 | 3014060138 | GAS FILTER | 过滤器Gas filter, GF7-CDO-100 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 532 | 3014060139 | GAS FILTER | 过滤器Gas filter, GF7-CDO-008 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 533 | 3014060145 | DETECTOR | 探测器Detector AS7-C0ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 534 | 3014060146 | DETECTOR | 探测器,DETECTOR AS7-COASC | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 535 | 3014060147 | DETECTOR | 探测器,DETECTOR COSTD NDIR NO.145 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 536 | 3014060148 | DETECTOR | 探测器,DETECTOR CO2STD NDIR NO.146 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 537 | 3014060151 | AS7-HCSTD | HC检测器,AS7-HCSTD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 538 | 3014060193 | DETECTOR | 探测器,DETECTOR MPA-720 (AS TYPE) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 539 | 3014060194 | DETECTOR | 探测器DETECTOR CLA-700DET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 540 | 3014060217 | PCB, MEXA-PNL-02 | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 541 | 3014060447 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY SA-151M-WJ | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 542 | 3014060523 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 543 | 3014060524 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY SA-240M-WJ | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 544 | 3014060959 | PCB | 电路板PCBCLA-01,for 720A/750A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 545 | 3014060961 | PCB | 电路板，PCB | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 546 | 3014061411 | PCB. ASSY | 电路板PCB. ASSYAIA-PRE-01,rear | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 547 | 3014061412 | PCB. ASSY | 电路板PCB. ASSYAIA-PRE-01,front | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 548 | 3014061599 | PCB, ASSY | 电路板PCB,AIA-03A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 549 | 3014062012 | BUFFER | 水罐, BUFFER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 550 | 3014062507 | FAN ASSY | 风扇,FAN ASSY TUDC24Z4,1625-02P1 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 551 | 3014062508 | FAN ASSY | 风扇组件FAN ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 552 | 3014062510 | SOLENOID VALVE ASSY | 电磁阀组件SOLENOID VALVE ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 553 | 3014062511 | SOLENOID VALVE ASSY | 电磁阀，SOLENOID VALVE ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 554 | 3014062512 | SOLENOID VALVE ASSY | 电磁阀Solenoid Valve | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 555 | 3014062516 | FAN ASSY | 风扇组件FAN ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 556 | 3014062517 | SIGNAL CABLE | 信号线,SIGNAL CABLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 557 | 3014062522 | THERMOCOUPLES | 扣紧螺母，SECURING NUT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 558 | 3014062545 | FUSE UNIT | 保险丝，FUSE 15A(T) OVN-72XA | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 559 | 3014062546 | DO UNIT | DO单元, DO UNIT FOR DECOMPOSER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 560 | 3014062662 | PCB.ASSY | PCB.ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 561 | 3014062800 | TUBING PUMP | 泵Tube pump,SR25-10UPM 100VAC | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 562 | 3014062806 | CELL | 电池，CELL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 563 | 3014062964 | CEL-H7-S03 | CEL-H7-S03 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 564 | 3014063008 | PIPE BLOCK A | 底座，PIPE BLOCK A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 565 | 3014098517 | PCB. ASSY. | 放大器Pre amp/FIA-PRE-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 566 | 3014099509 | PRINTED CIRCUITBOARD | PRINTED BOARD ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 567 | 3014099510 | PRINTED BOARD ASSY. | 电路板,PCB MEXA-AZB-02 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 568 | 3030020630 | PINS | 接头(E00500) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 569 | 3030020685 | FUSE CAP | FUSE CAP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 570 | 3030020686 | FUSE CAP | 保险丝,FUSE CAP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 571 | 3030020696 | CONNECTOR | MOLEX 接头3191-02P | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 572 | 3030020730 | TIME-LAG FUSE | 保险丝TIME-LAG FUSE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 573 | 3030020731 | TIME-LAG FUSE | 保险丝TIME-LAG FUSE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 574 | 3030020732 | TIME-LAG FUSE | 保险丝TIME-LAG FUSE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 575 | 3030020755 | Float switch | 浮子传感器 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 576 | 3030020773 | CONNECTOR, NYLON | 连接头 1625-02P1(E00522) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 577 | 3030020780 | THERMISTOR | 温度调节器,THERMISTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 578 | 3030020883 | CLAMP TERMINAL | 闭端端子 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 579 | 3030020917 | NOISE FILTER | 夏弗纳 FN285-6/06 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 580 | 3030020924 | SWITCH, SEESAW | 开关 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 581 | 3030020939 | THERMAL FUSE | 保险丝THERMAL FUSE，E4A50128C(128?C,10A/250V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 582 | 3030020985 | Cooler unit | 扎带，DBIND BAND | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 583 | 3030021022 | Chopper motor | 马达，STEPPING MOTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 584 | 3030021030 | FUSE HOLDER | 保险丝支架，FUSE HOLDER 31.1693 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 585 | 3030021134 | TUBE, RUBBER | 胶管TUBE, RUBBER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 586 | 3030021150 | HALF UNION | 半弯接头,HALF UNION | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 587 | 3030021153 | TUBE, TEFLON | 特氟龙管Teflon tube 6.0X 8.0(PTFE) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 588 | 3030021154 | TUBE, TEFLON | 特氟龙管TUBE, TEFLON | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 589 | 3030021162 | PLUG | 堵头，PLUG | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 590 | 3030021163 | GROMMET | 橡胶护圈 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 591 | 3030021172 | TEFLON TUBE | 特氟龙管TEFLON TUBE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 592 | 3030021208 | HOSE CLIP | 卡箍HOSE CLIP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 593 | 3030021209 | HOSE CLIP | 卡箍, HOSE CLIP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 594 | 3030021251 | TUBE, TEFLON | TUBE, TEFLON，软管 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 595 | 3030021279 | HOSE CLIP | 卡箍HOSE CLIP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 596 | 3030021286 | 硅胶管/Silicon tube | 硅胶管Silicon tube | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 597 | 3030021306 | UNION, HALF | 六角连接插塞, 半弯接头,UNION, HALF | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 598 | 3030021373 | HOSE, BRAIDED | 管,HOSE BRAIDED | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 599 | 3030021429 | PANEL LOCK S | 接头,PANEL LOCK S TK4-6K6(SUS-316),6D.X6D. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 600 | 3030021431 | HOSE BAND | 管箍HOSE BAND | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 601 | 3030021440 | TUBE | 管TUBE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 602 | 3030021441 | 试管/TUBE 7.0 X 10.0 | 试管，TUBE 7.0 X 10.0 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 603 | 3030021447 | HOSE BAND | HOSE BAND，软管卡带 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 604 | 3030021474 | STAY | STAY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 605 | 3030021539 | UNION, HALF | 半弯接头Half union,PUWH-8B R1/4X8D | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 606 | 3030021557 | FAN GUARD | 风扇罩，FAN GUARD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 607 | 3030021559 | TP | 过滤器FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 608 | 3030021591 | CLAMP | 夹具，CLAMP # 13 -# 20 (# 00) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 609 | 3030021693 | Needle valve (NV1-2) | 针阀Needle Valve | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 610 | 3030021761 | HOSE BAND | 卡箍，HOSE BAND# 3 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 611 | 3030021789 | HOSE BAND | 管箍HOSE BAND | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 612 | 3030021797 | TUBE | 管，TUBE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 613 | 3030049202 | V-PUMP GB-50SH | O型圈，O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 614 | 3030049232 | NOx converter | O型圈，NG JISB2401,P5,KALREZ 4079 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 615 | 3030049233 | NOx converter | O型圈,O-RING （JISB2401 P 9） | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 616 | 3030049234 | O-RING, P46 | O-RING P46 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 617 | 3030049298 | O RING, S50, FPM | O型圈O-RING S50 NOK FPM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 618 | 3030049389 | O RING | O型圈,O RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 619 | 3030049419 | O-RING | O型圈O RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 620 | 3030049432 | O-RING, P7 | Ｏ型圈, O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 621 | 3030049433 | Filter unit | O型圈O RING(P-22 FPM) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 622 | 3030049437 | O-RING, P12 | O型圈O RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 623 | 3030049439 | O-RING, P4 | O型圈P4O-ring ,P4 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 624 | 3030049440 | Bypass filter unit | O型圈O RING, G50 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 625 | 3030049441 | O-RING, P30 | O型圈 p30(E00744) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 626 | 3030049444 | O-RING, G40 | O型圈O RING, G40 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 627 | 3030049446 | O-RING, P34 | O型圈O RING p34 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 628 | 3030049451 | O RING, S15, FPM | O型圈O RING(S-15) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 629 | 3030049452 | O-RING | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 630 | 3030049453 | O-RING, P15 | 密封圈,O-RING, P15 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 631 | 3030049455 | Hot hose | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 632 | 3030049458 | O-RING | O型圈，O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 633 | 3030049465 | BF filter holder | O形圈O RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 634 | 3030049466 | O-RING | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 635 | 3030049475 | O-RING | O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 636 | 3030049512 | PAN HEAD SCREW | PAN HEAD SCREW，平头螺钉 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 637 | 3030049518 | SCREW, PAN HEAD | SCREW, PAN HEAD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 638 | 3030049804 | WASHER | 洗涤器WASHER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 639 | 3030049815 | PLAIN WASHER | PLAIN WASHER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 640 | 3030049843 | WASHER, STOPPER | 塞STOPER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 641 | 3030049880 | WASHER, SPLIT | JIS1251 锁紧垫圈 M8 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 642 | 3030050173 | MSS CONNECTOR | 连接器，MSS CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 643 | 3030050909 | MS CONNECTOR | MS CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 644 | 3030051207 | TIME-LAG FUSE | 保险丝TIME-LAG FUSE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 645 | 3030052518 | POWER UNIT | 电源单元,POWER UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 646 | 3030052559 | SWITCHING REGULATOR | 控制器,SWITCHING REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 647 | 3030052809 | POWER SUPPLY | 电源,POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 648 | 3030053119 | ARRESTOR | 避雷器ARRESTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 649 | 3030053174 | EGR TIMMER | TIMER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 650 | 3030053312 | O-RING, P8 | O型圈 P8(E00746) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 651 | 3030053313 | Oring | O型圈,O ring JISB2401 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 652 | 3030053314 | O RING, JISB2401, P48, FPM | O型圈, O RING, JISB2401, P48, FPM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 653 | 3030053358 | SCREW | 螺丝，SCREW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 654 | 3030053361 | NUT,HEX | 螺母NUT,HEX | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 655 | 3030053378 | E-RING | E-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 656 | 3030053397 | H.filter holder | O-RING, P36 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 657 | 3030053401 | O-RING, P20 | O型圈 P20(E00742) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 658 | 3030053403 | UNION, ELBOW, FLT-H2102, 4D*6D*R1/4 | UNION, ELBOW, FLT-H2102, 4D*6D*R1/4接头 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 659 | 3030053411 | O RING, JISB2401, P10, FPM | O型圈O RING, P10 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 660 | 3030053414 | Vleak Check block | O型圈O RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 661 | 3030053429 | NIPPLE | 不锈钢接头，NIPPLE PT1/4XPT1/8(SUS304) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 662 | 3030053436 | TUBE, TEFLON | 特氟龙管,TUBE TEFLON | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 663 | " | " | O-RING, P26" | 3030053448 | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 664 | 3030053461 | Cell | O型圈O-RING, P21 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 665 | 3030053468 | Solenoid valve | O型圈O RING, P9(e00018) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 666 | 3030053469 | O RING, JISB2401, P5, FPM | （非清洗）O型圈P5 O-RING(Z500/D500) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 667 | 3030053470 | Solenoid valve | O型圈O RING(P3) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 668 | 3030053472 | O-RING, W | 眼镜Ｏ型圈(E00558) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 669 | 3030053475 | O-RING | O型圈O-RING P3 FPM TEFLON | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 670 | 3030053486 | O RING, JISB2401, P18, FPM | O型圈，O-RING, P18 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 671 | 3030053491 | O-RING, P11 | O型圈O-RING, P11 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 672 | 3030053656 | Cooler Unit | O环，O-RING, P25 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 673 | 3030053738 | SCREW, JISB1111, M3*35, SUS304 | 螺丝,SCREW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 674 | 3030053776 | HOSE CLIP | Hose Clip | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 675 | 3030053801 | UNION, HALF | 六角连接插塞UNION, HALF | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 676 | 3030053806 | O RING, JISB2401, P40, FPM | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 677 | 3030053827 | Cyclone unit | O型圈,O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 678 | 3030053833 | O-RING, P38 | O型圈O-RING, P38 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 679 | 3030053834 | O RING, JISB2401, P12.5, FPM | O型圈O-RING, P12.5 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 680 | 3030053873 | HALF UNION | UNION, HALF，单头活接 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 681 | 3030053944 | O-RING, G30 | O-RING, G30 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 682 | 3030053991 | O-RING | O型圈,O ring | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 683 | 3030054005 | O-RING, S20 | "O型圈，O-RING, S20,NOK S20 FPM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 684 | 3030054122 | ELBOW UNION | L型接头 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 685 | 3030054123 | UNION, ELBOW, TL4-6P1 | 弯头接头 UNION, ELBOW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 686 | 3030054672 | O型圈/O-RING S22.4 NOK FPM | O型圈O-RING S22.4 NOK FPM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 687 | 3030054884 | O RING | O型圈O RING,NOK S75,FKM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 688 | 3030055036 | STRAIGHT UNION, MINI | 弯头接头Elbow Union M-5H-6 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 689 | 3030055066 | TUBE | TUBE，软管 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 690 | 3030055075 | Chimney unit(THC, CH4) | 密封圈，800A push O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 691 | 3030055110 | Sampling pump | PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 692 | 3030055152 | NOx converter | O型圈,O-RING （JISB2401 P 10） | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 693 | 3030055241 | Sampling pump | 泵膜,DIAPHRAGM ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 694 | 3030055328 | Heated filter holder | O ring P18 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 695 | 3030055509 | FAN | 风扇，FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 696 | 3030055590 | PRESSURE SWITCH | 压力开关,PRESSURE SWITCH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 697 | 3030055710 | FAN for OVN | 风扇，FAN F412R-24MB | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 698 | 3030055808 | SNAP FASTENER | 按钮，SNAP FASTENER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 699 | 3100000819 | THERMAL FUSE | 保险丝Thermal fuse(167℃) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 700 | 3100109865 | SI TUBE 5 | SI TUBE 5 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 701 | 3100132199 | NOx converter | 触媒COM catalyst | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 702 | 3100137336 | DC power supply | POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 703 | 3100144178 | FILTER | 过滤器，FILTER TCP-HX-S1FE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 704 | 3100150612 | FT-ANR | POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 705 | 3100160849 | DC power supply | 电源 POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 706 | 3100167042 | FT-ANR | ILLUMINATED SWITCH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 707 | 3100167808 | DC power supply | POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 708 | 3100167915 | LCU | ORIFICE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 709 | 3100177404 | Solenoid valve(SV-21,SV-23) | SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 710 | 3100177405 | Solenoid valve(SV-1,2,3,11) | SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 711 | 3100179294 | 接头 | 接头，HALF UNION EPCT 4X2.5-R 2SS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 712 | 3100185338 | Main unit | 垫圈，GASKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 713 | 3100185697 | Main unit | 垫片，GASKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 714 | 3100200356 | DSU | 减压阀，RELIEF VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 715 | 3100207058 | LCU | 过滤器，FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 716 | 3100213138 | RESISTOR BULB | RESISTOR BULB | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 717 | 3100215649 | FILTER SCREEN | 滤网,FILTER SCREEN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 718 | 3200012582 | PARTS LIST | 备件，FX-7070ST 2PCS,TEFLON SHEET 4PCS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 719 | 3200012583 | PARTS LIST | 备件，FX-7070ST BALL,SPRING 4PCS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 720 | 3200025849 | Sensor unit | 过滤器,FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 721 | 3200025867 | FILTER | 活性炭过滤器，Active carbon filter | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 722 | 3200025868 | Sensor unit | FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 723 | 3200025874 | Sensor unit | 针，Needle | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 724 | 3200031786 | 湿度传感器/SENSOR PROBE | 传感器,SENSOR PROBE HN-CSF3(3M) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 725 | 3200041023 | PRINTED BOARD ASSY. | 电路板PCB MEXA-CLA-01 FOR CLA-750A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 726 | 3200041079 | PRINTED BOARD ASSY. | 电路板PCB,CLA-01,for 755A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 727 | 3200043505 | 气袋/CVS-BAG150L-TV0-1 | 气袋CVS bag, 150L | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 728 | 3200043520 | OIL | 润滑油OIL TURBINE OIL NO.140-180 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 729 | 3200043651 | EGR pump | 膜片,DIAPHRAGM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 730 | 3200043702 | Oil catcher | O型圈O-ringP22 FKM（10PCS/SET） | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 731 | 3200043717 | Heated filter holder | 过滤器FILTER No.86R-196L,25pcs/set | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 732 | 3200043740 | Filter holder | O型圈O-RING,G50,FPM.10pcs/set | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 733 | 3200043762 | CHIP FILTER | 滤芯Tip filter 40 pcs/set | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 734 | 3200043934 | VALVE ASSY | 阀组件,VALVE ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 735 | 3200043959 | Filter holder unit | 过滤纸,FILTER TX40HI-20WW-DIA47 50PCS/SET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 736 | 3200044012 | Sample block | 过滤棉, Quarlz wool,1-6 micron | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 737 | 3200044017 | LCU(Optional) | 硅胶,SILIKAGEL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 738 | 3200044033 | Purge pump | GS,GD泵膜DIAPHRAGM ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 739 | 3200044051 | Measuring pump | 泵膜DIAPHRAGM EX-70D 2pcs/set | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 740 | 3200044052 | VALVE ASSY | 阀组件Valve assy | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 741 | 3200044053 | DIAPHRAGM | 膜片DIAPHRAGM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 742 | 3200044054 | VALVE ASSY | 阀组件Valve assy EX-100D | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 743 | 3200044055 | DIAPHRAGM | 膜片Diaphagm for HTP-303/304/306 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 744 | 3200044057 | 真空泵膜片VP [DOP-40D] | VP更换零件组SEVIS PARTS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 745 | 3200044098 | Tubing pump | 管Tube for SR25 Pump | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 746 | 3200044154 | DIAPHRAGM SET | 膜片组,DIAPHRAGM SET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 747 | 3200044220 | FILTER, CAP | 过滤帽,Filter Cap | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 748 | 3200044221 | Heated filter holder | 滤芯,FILTER ELEMENTNO.86H 36 X 100 25 PCS/ | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 749 | 3200044240 | Filter holder | 托架帽HOLDER CAP, 10pcs/set | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 750 | 3200044251 | Dust filter | 过滤器组件FILTER ELEMENT-P 12PCS/SET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 751 | 3200044255 | FILTER ELEMENT | 过滤器FILTER ELEMENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 752 | 3200044267 | PRE FILTER SEAL | 过滤器密封垫PRE FILTER SEAL set of 10 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 753 | 3200044272 | Dust filter | 过滤器DUST FILTER 20PCS/PACK | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 754 | 3200044374 | FILTER STOPPER ASS'Y | 垫片,PRESSING F 停产替换为3200082561 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 755 | 3200044572 | SOLDER PARTS | 温度传感器，SOLDER PARTS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 756 | 3200044573 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY HE-810 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 757 | 3200044584 | FILTER ASSY | 过滤器，FILTER ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 758 | 3200044759 | F.HOLDER | 支架，F.HOLDER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 759 | 3200045600 | COOLER | 调节器组件THERMISTOR ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 760 | 3200046215 | REACTOR HV | 反应器,REACTOR HV CLA-755 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 761 | 3200046237 | CAPILLARY | 毛细管CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 762 | 3200046238 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY HE-152 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 763 | 3200046239 | CAPILLARY | 毛细管，CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 764 | 3200046241 | CAPILLARY | 毛细管CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 765 | 3200046242 | CAPILLARY | 毛细管CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 766 | 3200046244 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 767 | 3200046245 | CAPILLARY | 毛细管CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 768 | 3200046284 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 769 | 3200046286 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 770 | 3200046335 | F.HOLDER | 加热过滤芯支架,F HOLDER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 771 | 3200046413 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY HE-100 FIA-426 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 772 | 3200046416 | CAPILLRY | 毛细管,CAPILLRY HF-100 FIA-726 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 773 | 3200046417 | CAPILLARY | 毛细管，Capillary | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 774 | 3200046421 | FILTER HOUSING A | FILTER HOUSING A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 775 | 3200046422 | DO HOLDER.A | 触媒罐支架，DO HOLDER.A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 776 | 3200046424 | CAPILLARY | 样本毛细管Sample capillary | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 777 | 3200046425 | CAPILLARY | 催化剂,CAPILLARY HF-121 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 778 | 3200046426 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY HF-131 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 779 | 3200046427 | CAPILLARY | 毛细管CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 780 | 3200046428 | CAPILLARY | 毛细管Capillary HF-060 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 781 | 3200046429 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY H-FIA CAPILLARY HE-121 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 782 | 3200046431 | CAPILLARY | 毛细管,CAPILLARY HE-100 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 783 | 3200046442 | SLIDE SCREW A | SLIDE SCREW A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 784 | 3200046443 | CHOPPER MOTOR | 遮光马达Chopper moter f-710d | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 785 | 3200049474 | POWER SUPPLY ASSY. | 电源,POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 786 | 3200067959 | COM触媒管/CATALYST TUBE FOR NOX CONVERTER | COM触媒管CATALYST TUBE FOR NOX CONVERTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 787 | 3200070136 | Main unit | 过滤器,FILTER ELEMENT AF20P-060S | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 788 | 3200075304 | Main unit | 垫圈，GASKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 789 | 3200076185 | FILTER INLINE | 过滤器，FILTER INLINE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 790 | 3200076186 | FILTER INLINE | 过滤器，FILTER INLINE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 791 | 3200076623 | DC fan(FAN1) | 扇形滤光器,FAN FILTER F120 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 792 | 3200082087 | TERMINAL | 端子,TERMINAL 1560TL MALE 1.58D, AWG18-20 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 793 | 3200082100 | SOLID RELAY | 继电器,SOLID RELAY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 794 | 3200082102 | TIME-LAG FUSE | TIME-LAG FUSE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 795 | 3200082116 | UNION, TEES | 接头，UNION, TEES | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 796 | 3200082118 | O-RING | O型圈O-RING JISB2401 P21 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 797 | 3200082119 | O-RING, P4 | O型圈O-RING, P4 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 798 | 3200082121 | O-RING, V100 | O型圈O-RING, V100 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 799 | 3200082122 | O-RING, P100 | O型圈O-RING, P100 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 800 | 3200082123 | Solenoid valve | 密封圈Plunger sheet | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 801 | 3200082124 | Solenoid valve | O型圈O-RING, MV-9 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 802 | 3200082125 | Solenoid valve | 垫片Disk Sheet | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 803 | 3200082134 | O-RING | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 804 | 3200082139 | FAN | 风扇,FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 805 | 3200082140 | O-RING, G | O型圈O-RING(JISW1517 No.9 NBR) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 806 | 3200082142 | Solenoid valve(SV2-1,2-2) | 电磁阀,SV MV-9A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 807 | 3200082144 | O-RING | O型圈O-RING P5 TEFLON | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 808 | 3200082145 | O-RING P-9 | O型圈O-RING P-9 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 809 | 3200082146 | O-RING P-10 | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 810 | 3200082147 | O-RING, P-21 | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 811 | 3200082148 | O-RING | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 812 | 3200082149 | DIAPHRAGM | 膜片Diaphragm | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 813 | 3200082151 | Valve ass'y | 阀组合Valve ass'y | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 814 | 3200082153 | O RING, S36, FPM | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 815 | 3200082154 | Filter block | 过滤器ELEMENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 816 | 3200082156 | FILTER | 过滤器FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 817 | 3200082157 | Solenoid valve | 密封垫PACKING, SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 818 | 3200082158 | Heated pump | 膜片DIAPHRAGM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 819 | 3200082159 | Heated pump | 阀组合VALVE ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 820 | 3200082161 | O-RING | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 821 | 3200082162 | O-RING | O型圈O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 822 | 3200082166 | Solenoid valve(SV-2, SV-3) | 垫片Sheet packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 823 | 3200082168 | FITER | 过滤片Filter TX40HI-20WW-DIA70 50PCS./SET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 824 | 3200082170 | SHEET | 垫片SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 825 | 3200082171 | SHEET. | 垫片SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 826 | 3200082172 | PACKING, SHEET | 密封垫PACKING, SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 827 | 3200082177 | O-RING | O型圈O-RING P25 EPDM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 828 | 3200082182 | Solenoid valve | 密封垫,PLUNGER SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 829 | 3200082184 | DO CATALYZER | 催化剂CATALYST | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 830 | 3200082185 | O-RING | O型圈O-RING P12 FPM TEFLON | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 831 | 3200082189 | Solenoid valve | 垫片SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 832 | 3200082198 | AIR VALVE | 空气阀AIR VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 833 | 3200082203 | SOLENOID VALVE | 电磁阀Solenoid Valve | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 834 | 3200082204 | Ozonator(OGU-21) | 过滤器FILTER ELEMENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 835 | 3200082205 | TUBE | 管Tube | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 836 | 3200082207 | FILTER, ELEMENT | 过滤器FILTER, ELEMENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 837 | 3200082209 | AIR FILTER | 空气过滤器AIR FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 838 | 3200082211 | Dilution air filter unit | 空气过滤器AIR FILTER,ASTL-50-60E | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 839 | 3200082214 | O RING | O型圈O RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 840 | 3200082220 | Air valve | 膜片DIAPHRAGM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 841 | 3200082221 | DRAIN PUMP | 膜片DIAPHRAGM UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 842 | 3200082228 | 管/Tube for SR25-10UPM | 管Tube for SR25-10UPM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 843 | 3200082231 | Vacuum pump | 密封垫HEAD GASKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 844 | 3200082232 | Vacuum pump | 阀SUCTION,EXHAUSTVALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 845 | 3200082234 | SOLENOID VALVE | 电磁阀Solenoid Valve | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 846 | 3200082237 | Regulator(R-21) | 调节器REGULATOR(R-1) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 847 | 3200082238 | Solenoid valve(SV-3) | 垫片Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 848 | 3200082240 | Ozonator(OGU-21) | O型圈O-RING(P4) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 849 | 3200082242 | Regulator (R-21) | O型圈O-RING, W | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 850 | 3200082244 | PUMP | 泵,PUMP DA-40S AC200V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 851 | 3200082245 | VALVE ASSY | 垫片Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 852 | 3200082246 | Sampling pump | 过滤器组合FILTER ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 853 | 3200082247 | Sampling pump | 密封垫Packing 4PCS/SET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 854 | 3200082249 | Rear panel | 风扇FAN,DO9T-24TH(MA) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 855 | 3200082250 | Sampling pump | 膜片DIAPHRAGM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 856 | 3200082251 | FAN, DC, CUDC24B4R | 风扇,DC FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 857 | 3200082252 | VALVE SET | 阀组件VALVE SET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 858 | 3200082274 | SEPARATOR B | 油水分离器BSEPARATOR B | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 859 | 3200082275 | FLOW METER | 流量计,FLOW METER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 860 | 3200082277 | OC Cap | 帽OC cap | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 861 | 3200082282 | DRAIN SEPARATOR | 油水分离器ADRAIN SEPARATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 862 | 3200082284 | PISTON HOLDER | 托架PISTON HOLDER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 863 | 3200082287 | STRAINER | 滤网STRAINER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 864 | 3200082288 | C RING | C型圈,C RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 865 | 3200082289 | Filter block | 过滤器FILTER(OD30mm) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 866 | 3200082290 | FILTER | FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 867 | 3200082291 | Sample block | 过滤器FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 868 | 3200082292 | Sample gas block | FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 869 | 3200082293 | HOLDER CAP | 支架帽HOLDER CAP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 870 | 3200082297 | Heated NV block w/SHS | 过滤器,FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 871 | 3200082300 | FILTER | 过滤器FILTER,12D 400mesh | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 872 | 3200082308 | NET | 过滤器Filter element,17Dx400 mesh,SUS304 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 873 | 3200082311 | PACKING S | 垫片,Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 874 | 3200082314 | PACKING S | 密封垫,PACKING S | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 875 | 3200082317 | PISTON | 活塞PISTON | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 876 | 3200082318 | 活塞Piston | 活塞PISTON | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 877 | 3200082321 | Air filter unit | 空气过滤器AIR,FILTER,(E01007) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 878 | 3200082327 | Vleak Check unit | 接头,JOINT RUBBER 2 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 879 | 3200082329 | STAY | M3垫Stay M3 TAP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 880 | 3200082380 | PACKING | 垫片,Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 881 | 3200082382 | PACKING | 垫片,Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 882 | 3200082415 | FILTER SEAL | 密封垫FILTER SEAL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 883 | 3200082419 | OPE gas unit | 装置，FITTING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 884 | 3200082420 | Vleak Check unit | 接头FITTING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 885 | 3200082422 | OGU unit (ozone generator) | 接头，JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 886 | 3200082424 | PACKING | 密封垫PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 887 | 3200082427 | PACKING | 密封垫PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 888 | 3200082434 | PACKING | PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 889 | 3200082475 | NOx converter | 过滤器FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 890 | 3200082476 | Operation gas block | 过滤器FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 891 | 3200082483 | Tubing pump | 接头JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 892 | 3200082486 | JOINT, 6D*6L, RUBBER | 橡胶接头Joint Rubber(6*6L) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 893 | 3200082487 | TP | JOINT, RUBBER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 894 | 3200082490 | JOINT | JOINT，接头 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 895 | 3200082497 | Heated filter holder | 不锈钢过滤器Element | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 896 | 3200082505 | L-FITTING | L型接头L joint 6D/3D | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 897 | 3200082506 | FITTING | 橡胶转接头 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 898 | 3200082537 | RUBBER TUBE | 橡皮管，RUBBER TUBE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 899 | 3200082538 | RUBBER TUBE | 软管,Tube | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 900 | 3200082563 | JOINT L | 接头L JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 901 | 3200082567 | JOINT-L | L型接头JOINT-L | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 902 | 3200082568 | Bubbler | JOINT L | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 903 | 3200082570 | JOINT-L | JOINT-L,L型接头 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 904 | 3200082585 | STAND, PREAMPLIFIER | 放大器支架Stand Preamplifier | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 905 | 3200082586 | PACKING, OC | 垫片OC Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 906 | 3200082587 | CASE, PREAMPLIFIER | 放大器盖Case Preamplifier | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 907 | 3200082588 | PACKING, HF | 垫片HF Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 908 | 3200082591 | ELECTRODE | 电极ELECTRODE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 909 | 3200082592 | Sample filter | 垫片F Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 910 | 3200082595 | PACKING | 垫片Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 911 | 3200082603 | PACKING | 垫片Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 912 | 3200082616 | NOx converter connection | 接头,JOINT RUBBER 8DIAX2.5DIA L55MM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 913 | 3200082617 | PACKING | 垫片,PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 914 | 3200082622 | 垫片/HF Packing | 垫片HF Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 915 | 3200082638 | NOx converter | 垫片Com packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 916 | 3200082640 | Rear face gas connection block | 过滤器垫圈PACKING, F | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 917 | 3200082641 | Filter block | 过滤器垫片F.PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 918 | 3200082645 | DIA26X50L | 催化剂DO catalyst 26x50L | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 919 | 3200082647 | Chimney | 橡皮接头JOINT, RUBBER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 920 | 3200082658 | PACKING | 垫片Packing,62DX70DX2.0T | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 921 | 3200082659 | PACKING | 过滤器垫圈,PACKING D38XD47XT2.0 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 922 | 3200082661 | PACKING | 垫片PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 923 | 3200082673 | PACKING | 垫片PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 924 | 3200082674 | PACKING,FILTER | 密封圈,PACKING,FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 925 | 3200082675 | PACKING,FILTER | 垫片Packing,FKM 70mm | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 926 | 3200082680 | FIN | 垫片FIN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 927 | 3200082682 | GUARD | 保护膜GUARD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 928 | 3200082684 | TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器,TEMPERATURE SENSOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 929 | 3200082688 | FILTER | 过滤器FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 930 | 3200082692 | PACKING | 垫片DETpacking | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 931 | 3200082693 | Sampling manifold | 托架HOLD PLATE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 932 | 3200082694 | JOINT | 接头JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 933 | 3200082695 | F PACKIG | 垫片DO packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 934 | 3200082696 | PACKING REACTOR | 密封垫PACKING REACTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 935 | 3200082697 | SHEET | 特氟龙垫SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 936 | 3200082698 | CONNECTING PIPE | 接头CONNECTING PIPE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 937 | 3200082700 | Sampling manifold | L型接头L JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 938 | 3200082701 | DO-720A/CLA-72XA | 密封垫,DO PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 939 | 3200082704 | FILTER | 过滤器FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 940 | 3200082705 | Direct line 2nd filter unit | 接头JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 941 | 3200082720 | Sample block | 垫片PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 942 | 3200082779 | REACTOR V | 反应器REACTOR V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 943 | 3200082784 | 反应器/ACTOR V | 反应器,REACTOR V L33.3/A20.0 AU | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 944 | 3200082786 | CLA-700DET | 反应器CLA-700DET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 945 | 3200082827 | PCB. | 电路板组MEXA-SHS-01B SET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 946 | 3200082828 | NMC | 催化管CATALYST | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 947 | 3200082831 | PRINTED BOARD ASSY. | PRINTED BOARD ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 948 | 3200082835 | CHOPPER ASSY | 单元,CHOPPER UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 949 | 3200082860 | CAPILLARY | 毛细管CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 950 | 3200082861 | CAPILLARY | 毛细管Capillary, SA-201-QJ | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 951 | 3200082863 | CAPILLARY | 毛细管CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 952 | 3200082864 | CAPILLARY | 毛细管CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 953 | 3200082878 | CAPILLARY | 毛细管CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 954 | 3200082881 | FIA Operation gas block | 过滤器CHARCOAL FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 955 | 3200082889 | Pre-column(COL-1) | 催化剂组合COLUMN SET MAIN AND PRE COLUMN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 956 | 3200082891 | CAPILLARY | 毛细管CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 957 | 3200082893 | SOLENOID VALVE ASSY | 电磁阀组件Solenoid valve assy | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 958 | 3200082894 | SOLENOID VALVE ASSY | 电磁阀组件Solenoid valve assy | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 959 | 3200082895 | TUBING PUMP | 泵管Tube pump/AC 200V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 960 | 3200082987 | 压差流量单元/DP FLOWMETER ASSY | 压差流量单元,DP FLOWMETER ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 961 | 3200085001 | CVS-CFV-6.0-L295 | CVS-CFV-6.0-L295 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 962 | 3200085022 | CVS-SCFV-9.0LPM | 采样文氏管CVS-SCFV-9.0LPM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 963 | 3200086933 | FT-ANR | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 964 | 3200086982 | PRINTED BOARD UNIT | 电路板,MEXA-D32-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 965 | 3200086983 | PCB, ASSY | 电路板MEXA-AZB-05 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 966 | 3200087010 | PCB, MEXA-PNL-02 | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 967 | 3200087011 | PCB, MEXA-PNL-02 | 电路板,PCB,FOR AIA | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 968 | 3200087013 | PCB | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 969 | 3200087014 | PCB, ASSY | 电路板,MEXA-CNN-03 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 970 | 3200087015 | PCB, ASSY | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 971 | 3200087041 | PCB | 电路板 PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 972 | 3200087045 | PCB, ASSY | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 973 | 3200087054 | PRINTED BOARD ASSY. | 电路板PCB,PSS-02 MEXA-1170SX | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 974 | 3200087055 | PCB.ASSY | 电路板,MEXA-CNN-04 32SV CNN FOR MEXA-7000 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 975 | 3200087056 | PCB | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 976 | 3200087065 | PRINTED BOARD UNIT | 电路板,PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 977 | 3200087070 | FT-ANR | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 978 | 3200087094 | PRINTED BOARD ASSY. | MEXA-D16-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 979 | 3200087125 | PRINTED BOARD ASSY. | MDLT-PID-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 980 | 3200087156 | PRINTED BOARD UNIT | 电路板,PCB AIA-1X0 CMB-01 AC100V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 981 | 3200087399 | PRINTED BOARD UNIT | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 982 | 3200087567 | PCB | 电路板，PRINTED BOARD UNIT EN-TMC-01 FOR OVN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 983 | 3200088234 | PRINTED BOARD UNIT | 电路板,PCB PIO-02S | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 984 | 3200088235 | PRINTED BOARD UNIT | 电路板，PRINTED BOARD UNIT PIO-02S | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 985 | 3200088251 | PCB.ASSY | 电路板,DRV-01S FOR MEXA-7000 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 986 | 3200088252 | PRINTED BOARD UNIT | A/D converter/模数转换板 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 987 | 3200088257 | PCB, GPI-02S | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 988 | 3200088264 | PCB, FIA-PRE-01 | 电路板PCB,FIA-PRE-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 989 | 3200088273 | PCB,ASSY | 电路板PCB,FMA-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 990 | 3200088274 | PRINTED BOARD | 电路板,PCB MEXA-FMA-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 991 | 3200088275 | PRINTED BOARD UNIT | 电路板,MEXA-FMA-01 MPA M-7000 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 992 | 3200088277 | PCB, CLA-PRE-01 | 电路板 PCB,CLA-PRE-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 993 | 3200088278 | PCB, CLA-PRE-01 | 电路板PCB,CLA-PRE-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 994 | 3200088290 | PRINTED BOARD ASSY. | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 995 | 3200088323 | PCB, PRE-02 | 电路板PCB,PRE-02A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 996 | 3200088352 | PCB, ADC-02S | 电路板PCB,ADC-02SA | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 997 | 3200092411 | PREFILTER | 过滤器，PREFILTER 20PCS/SET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 998 | 3200092422 | PRINTED BOARD ASSY. | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 999 | 3200092423 | PRINTED BOARD UNIT | 电路板，PRINTED BOARD UNIT MEXA-SPC-01B | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1000 | 3200092458 | PCB, DAC-04S | 印制电路板单元,PRINTED BOARD UNIT,DAC-05S | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1001 | 3200092490 | PCB, AIA-LSC-O1 | 电路板,PCB AIA-LSC-01B | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1002 | 3200092562 | PRINTED BOARD ASSY. | 电路板PCB,MEXA-PSB-01A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1003 | 3200092614 | FT-ANR | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1004 | 3200092620 | FT-ANR | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1005 | 3200092672 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT AP-CNN-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1006 | 3200092745 | Printed circuit board | USB基板 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1007 | 3200122221 | Cooler Unit | 温度传感组件，TEMP SENSOR ASSEMBLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1008 | 3200124893 | Solenoid valve | 电磁阀,SOLENOID VALVE（MV-11C-1H 2DIA 24V ） | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1009 | 3200125431 | Front panel | 防尘过滤器，FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1010 | 3200126103 | Regulator | 调节器，REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1011 | 3200126579 | DC power supply | POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1012 | 3200126687 | Solenoid valve(SV-31,SV-32) | SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1013 | 3200131440 | Printed circuit board | 印刷电路板部件， PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1014 | 3200131442 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1015 | 3200131445 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT AIA-LSC-10 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1016 | 3200131701 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1017 | 3200131705 | Printed circuit board | 电路板,PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1018 | 3200131706 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT 电路板 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1019 | 3200131716 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1020 | 3200131720 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1021 | 3200131731 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1022 | 3200131739 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1023 | 3200131753 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1024 | 3200131774 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT MEXA-SVC-02A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1025 | 3200131786 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT MEXA-TCS-10 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1026 | 3200131794 | Printed circuit board | 印刷板,PRINTED BOARD UNIT,MEXA-CNN-10 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1027 | 3200134690 | NOZZLE | 管口,NOZZLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1028 | 3200137633 | Flow sensor | 流量传感器,FLOW SENSOR,HM9500B06BZ0 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1029 | 3200137914 | Flow sensor(FM-51) | FLOW SENSOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1030 | 3200137972 | Exhaust block | Cap | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1031 | 3200139772 | Sample block | 备件，ACCESSORIES | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1032 | 3200146297 | Regulator (R-242) | REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1033 | 3200149091 | Gas handling | CAPILLARY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1034 | 3200149794 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT MEXA-PSA-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1035 | 3200156034 | Regulator(R-1) | PRESSURE REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1036 | 3200156035 | Regulator(R-1) | 调节器,REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1037 | 3200157514 | Regulator (R-21) | PRESSURE REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1038 | 3200157648 | De-ozonator | 填料，PACKING, DO | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1039 | 3200157649 | De-ozonator | 填料，PACKING, F | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1040 | 3200157651 | De-ozonator | 滤芯，FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1041 | 3200158567 | Regulator(R-2) | 调节器，REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1042 | 3200158568 | Regulator(R-2) | 膜片，DIAPHRAGM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1043 | 3200160686 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1044 | 3200160700 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1045 | 3200160707 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD INST CPU-07N | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1046 | 3200160732 | LCU | 圆环，ORIFICE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1047 | 3200163910 | Printed circuit board | 印刷电路板部件，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1048 | 3200164129 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1049 | 3200164130 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1050 | 3200164131 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1051 | 3200164134 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1052 | 3200164135 | Printed circuit board | 同步板，PRINTED BOARD UNIT MEXA-PSB-10 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1053 | 3200164800 | Case | FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1054 | 3200169096 | POWER SUPPLY | 电源，POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1055 | 3200169654 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD INST.CPU-07N | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1056 | 3200169696 | Printed circuit board | 印刷版,PRINTED BOARD INST,CPU-07N :MEXA-ONE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1057 | 3200169703 | Printed circuit board | 印制板，PRINTED BOARD COMB. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1058 | 3200169713 | Printed circuit board | PRINTED BOARD COMB. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1059 | 3200169732 | Printed circuit board | FIA分析仪主板MEXA-ANL-10B(+CNN+CPU) + MEXA-FI | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1060 | 3200182219 | PACKING | PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1061 | 3200184855 | SPACER | SPACER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1062 | 3200187495 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1063 | 3200188180 | DSU | 圆环，ORIFICE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1064 | 3200188827 | DRAIN PUMP | 泵，DRAIN PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1065 | 3200194032 | GCR-121B | 电子冷凝器，GCR-121B | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1066 | 3200194923 | OVN panel | 除尘器，DUST CATCHER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1067 | 3200198238 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1068 | 3200199439 | Front panel | 前置滤芯，FRONT FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1069 | 3200199441 | DC fan | 风扇滤芯，FAN FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1070 | 3200201361 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT MPA-PRE-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1071 | 3200203355 | Main unit | 过滤器，CARTRIDGE FILTER MCP-HX-C10S | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1072 | 3200216151 | Sample gas block | CHECK VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1073 | 3200218201 | FT-ANR | POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1074 | 3200218339 | Main unit | 圆环，ORIFICE BUSH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1075 | 3200218342 | Main unit | 圆环，ORIFICE BUSH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1076 | 3200218344 | Main unit | 圆环，ORIFICE BUSH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1077 | 3200222444 | NUT&FERRULE SET | 螺母组合,NUT&FERRULE SET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1078 | 3200224408 | Main unit | 维修箱，SERVICE KIT PART NUMBER 27740104 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1079 | 3200228822 | Solenoid | O型圈，O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1080 | 3200228823 | Solenoid | O型圈，O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1081 | 3200231948 | HOLDER | 支架，HOLDER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1082 | 3200235064 | Vacuum pump | 膜片，DIAPHRAGM DAT-100S ATTACHED PTFE 2PCS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1083 | 3200236834 | DC fan (FAN1,FAN3) | 扇形滤光器，FAN FILTER，MEXA/R-EGR-02 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1084 | 3200238763 | Vacuum pump | 真空泵，VACUUM PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1085 | 3200245039 | GCR-121B MODIFY | 冷却器，GCR-121B MODIFY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1086 | 3200245040 | GCR-121B MODIFY | GCR-121B MODIFY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1087 | 3200245051 | GCR-121B MODIFY | 改造件，GCR-121B MODIFY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1088 | 3200245275 | GCR-121B MODIFY | 冷却器，GCR-121B MODIFY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1089 | 3200245377 | TRANSDUCER(ISO) | 变频器，TRANSDUCER(ISO) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1090 | 3200246429 | Printed circuit board | PRINTED BOARD COMB. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1091 | 3200246606 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1092 | 3200248160 | LINE FILTER | 过滤装置,LINE FILTER AFF2C-02BD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1093 | 3200248161 | MIST SEPARATOR | 驱雾分离器,MIST SEPARATOR AMD150C-02B | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1094 | 3200248162 | Air pretreatment unit | 过滤器,FILTER AMF150C-02B | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1095 | 3200255916 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT 电路板 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1096 | 3200257869 | DSU | 垫片，GASKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1097 | 3200258142 | VALVE SHEET | 三通电磁阀弹簧垫，VALVE SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1098 | 3200259564 | FILTER SCREEN | 滤网，FILTER SCREEN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1099 | 3200259713 | PRESSURE CONVERTER | 转换器,PRESSURE CONVERTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1100 | 3200267236 | DC power supply | 电源模块PBA30F-12N | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1101 | 3200270330 | DSU | SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1102 | 3200271394 | O/F block | 滤芯，PORT FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1103 | 3200271735 | Heated filter(F-01HNFT) | O型圈，O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1104 | 3200273323 | Vacuum pump | 真空泵，VACUUM PUMP DOP-80S(SP) AC100V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1105 | 3200277357 | Regulator(R1-1,R2-1) | PRESSURE REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1106 | 3200279206 | DSU | 加热器，HEATER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1107 | 3200281199 | Heated filter(F-01HNFT) | O型圈，O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1108 | 3200287859 | GREASE | 油脂,GREASE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1109 | 3200289243 | Sampling pump | 泵，PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1110 | 3200289267 | Cooler Unit | 加热转换器,HEAT EXCHANGER,GC-72HEX | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1111 | 3200292947 | AS7-N2OASL-1% | AS7-N2OASL-1% | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1112 | 3200294553 | N2O(LE)-20 | N2O(LE)-20 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1113 | 3200295173 | Check valve(CV-16-1) | CHECK VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1114 | 3200301278 | Solenoid valve | 电磁阀, SOLENOID VALVE (MV-11C-1A 2DIA 24V) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1115 | 3200302665 | Tubing pump | 蠕动泵，TP ASM (WITH CON.) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1116 | 3200303414 | Printed circuit board | PRINTED BOARD ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1117 | 3200310067 | Cooler Unit | 冷却单元，COOLER UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1118 | 3200311215 | 交接机/LAN HUB | 路由器，LAN HUB | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1119 | 3200311361 | Vacuum pump | 工具箱，MAINTENANCE KIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1120 | 3200317342 | Regulator(R1-1,R2-1) | 膜组件,Diaphragm | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1121 | 3200317739 | Solenoid valve | 电磁阀, SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1122 | 3200325255 | Main unit | 过滤器，FILTER ELEMENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1123 | 3200339363 | SFC | D-TOOL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1124 | 3200347022 | DC fan (FAN1) | DC FAN (W/CONNECTOR) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1125 | 3200347561 | DC fan | 风扇，DC FAN 90 W/CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1126 | 3200347562 | DC fan | 风扇，DC FAN (W/CONNECTOR) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1127 | 3200347610 | Solenoid valve | 电磁阀，SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1128 | 3200347611 | Solenoid valve | 一套电磁阀组件,SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1129 | 3200347612 | Solenoid valve | 连接器,SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1130 | 3200347613 | Solenoid valve | 连接器,SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1131 | 3200347615 | VFM unit(Suctionned dilution air) | SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1132 | 3200347617 | Solenoid valve | 电磁阀，SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1133 | 3200348843 | Heated filter case | 筛，MESH SCREEN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1134 | 3200350672 | Heated filter case | 滤光片夹，FILTER HOLDER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1135 | 3200359661 | DC fan (F PANEL STD ASSY) | FAN ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1136 | 3200360231 | Sampling pump | 泵，PUMP(W/CONNECTOR) ASM DA-40S | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1137 | 3200361239 | DC fan (FAN2) | DC FAN (W/CONNECTOR) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1138 | 3200364655 | Printed circuit board | 温度控制板MEXA-TCS-11 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1139 | 3200364796 | DC fan | 风扇，FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1140 | 3200366391 | Regulator (R-21) | 调节阀，REGULATOR UA14-L402-AV | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1141 | 3200367172 | Vacuum pump | 维修工具，MAINTENANCE KIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1142 | 3200371523 | Chimney unit(THC, CH4) | PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1143 | 3200371525 | Chimney | PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1144 | 3200371526 | Chimney | PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1145 | 3200372118 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1146 | 3200375664 | Solenoid valve | SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1147 | 3200378341 | Case | 防尘过滤器，FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1148 | 3200390786 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1149 | 3200395029 | Air valve | 空气阀，AIR VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1150 | 3200397369 | HF case | O ring P28 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1151 | 3200399651 | DC fan (FAN3) | CRP风扇 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1152 | 3200404972 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1153 | 3200405952 | 电路板/MULTIFUNCTION BOARD | 多功能板,MULTIFUNCTION BOARD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1154 | 3200408732 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1155 | 3200412793 | QCL Sensor | 激光模块，LASER MODULE FOR N2O HS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1156 | 3200412812 | Air valve | 垫圈，U seal | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1157 | 3200412813 | Air valve | 膜片，Diaphragm | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1158 | 3200412814 | GHU | 空气阀，AIR VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1159 | 3200416967 | TEMP.CONTROLLER | 温控，TEMP.CONTROLLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1160 | 3200417619 | PRESSURE TRANSDUCER | 压力传感器，PRESSURE TRANSDUCER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1161 | 3200421271 | Solenoid valve | 电磁阀，SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1162 | 3200430054 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1163 | 3200432487 | Electric cooler | ELECTRIC COOLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1164 | 3200433082 | MOD. PARTS | 电路板,MOD. PARTS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1165 | 3200433083 | MOD. PARTS | 备件，MOD. PARTS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1166 | 3200434161 | BAG 90L-K-V1-2 | 气袋,BAG 90L-K-V1-2 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1167 | 3200436021 | POWER SUPPLY | 变压器模块，PS CHANGE LIST | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1168 | 3200436022 | PS CHANGE LIST | 电源, PS CHANGE LIST | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1169 | 3200436024 | POWER SUPPLY | 电源模块.PS Change list | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1170 | 3200436025 | POWER SUPPLY | 电源模块.PS Change list | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1171 | 3200436026 | PS CHANGE LIST | 电源模块.PS Change list | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1172 | 3200436029 | POWER SUPPLY | 电源模块，PS CHANGE LIST | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1173 | 3200436030 | PS CHANGE LIST | PBA30F-24-N STRAIGHT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1174 | 3200436034 | POWER SUPPLY ASSY. | PS CHANGE LIST | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1175 | 3200437536 | SPECIFICATION | 电磁阀，SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1176 | 3200438527 | DC fan | 风扇，DC FAN (W/CONNECTOR) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1177 | 3200441227 | DC power supply | POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1178 | 3200444736 | POWER SUPPLY ASSY. | 电源组件,POWER SUPPLY ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1179 | 3200448170 | Pump unit | 隔振胶垫，VIBRATION ISOLATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1180 | 3200448755 | SILENCER | 消音片,SILENCER AN40-04 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1181 | 3200449062 | Heated filter holder | O型圈,O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1182 | 3200449063 | HF holder | O型圈,O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1183 | 3200449064 | BF filter holder | 滤芯，Filter element 2u | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1184 | 3200449065 | Heated filter holder | Filter element 25pcs/set | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1185 | 3200449386 | THERMOSTAT | 恒温调节器,THERMOSTAT 82N-1944 230+/-8 SOD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1186 | 3200449404 | Regulator | REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1187 | 3200451875 | Needle valve(NV1-1) | NEEDLE VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1188 | 3200452748 | 恒温调节器装置/THERMOSTAT | 恒温调节器装置,THERMOSTAT UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1189 | 3200452861 | S-CFV manifold assembly | PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1190 | 3200453610 | APR | 校准器，REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1191 | 3200455744 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT ) MEXA-MPU-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1192 | 3200455916 | Dilution air filter unit | FILTER PACKING 2 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1193 | 3200458599 | Mixing unit | PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1194 | 3200459182 | H.filter | 过滤器，FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1195 | 3200459583 | Mixing unit | PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1196 | 3200459793 | Dilution air filter unit | FILTER PAKING3 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1197 | 3200460259 | Pressure switch | 压力开关,SWITCH, PRESSURE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1198 | 3200460272 | Heated filter holder | O型圈，O-RING 10PC | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1199 | 3200467183 | Printed circuit board | 印刷电路板，PRINTED BOARD UNIT， CLA-PRE-10A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1200 | 3200467184 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1201 | 3200467185 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1202 | 3200467186 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1203 | 3200468666 | Solenoid | 一套电磁阀组件,SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1204 | 3200470135 | PRINTED BOARD UNIT | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1205 | 3200470142 | PRINTED BOARD UNIT | Interface board/通讯电路板 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1206 | 3200470146 | PRINTED BOARD ASSY. | 电路板,PCB MEXA-TCS-04A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1207 | 3200470147 | PRINTED BOARD | PRINTED BOARD | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1208 | 3200475628 | SFC | 电磁阀,SV(W/CONNECTOR)ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1209 | 3200476596 | Pressure switch | PRESSURE SWITCH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1210 | 3200486835 | DC fan(FAN1) | 风扇，DC FAN 109P0624H601 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1211 | 3200497395 | SOLENOID VALVE | 电磁阀，SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1212 | 3200505592 | REG block unit | 调节器，REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1213 | 3200507185 | De-ozonator | INSULATION SHEET，绝缘片 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1214 | 3200510837 | Mix chamber cover unit | Packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1215 | 3200512797 | ELBOW UNION | 弯头ELBOW UNION | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1216 | 3200512809 | ELBOW UNION | 弯头ELBOW UNION | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1217 | 3200512810 | ELBOW UNION | 接头,ELBOW UNION | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1218 | 3200513522 | Flange adaptor unit | 垫圈，PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1219 | 3200513532 | Front panel | INDICATOR LAMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1220 | 3200514744 | Dilution air filter unit | SOUND ABSORBENT ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1221 | 3200519583 | Chimney unit(THC, CH4) | 信号线，SIGNAL CABLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1222 | 3200522988 | Solenoid valve | SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1223 | 3200527928 | Power supply unit | 电源，POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1224 | 3200529056 | Dilution air filter unit | DEODORIZATION FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1225 | 3200530757 | COOLER | 风扇，FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1226 | 3200533480 | 检测器/AIA SENSOR UNIT | 传感器单元，AIA SENSOR UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1227 | 3200536123 | Solenoid valve | SOLENOID VALVE ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1228 | 3200536124 | Motor valve | MOTOR VALVE ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1229 | 3200543485 | ROOTS BLOWER | 风机，ROOTS BLOWER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1230 | 3200544186 | AIR FILTER | 过滤器AIR FILTER FH-100PE-10 610X610X25T1PC | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1231 | 3200544188 | Filter unit | 滤网，FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1232 | 3200544191 | BAG | 气袋，BAG CVS-BAG90L-K-V0-2 1PC | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1233 | 3200544192 | BAG | 气袋，BAG CVS-BAG90L-K-V1-2 1PC | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1234 | 3200544193 | BAG | 气袋,CVS bag 150L | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1235 | 3200544202 | BAG | 气袋，BAG | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1236 | 3200548434 | CPC-100 | 饱和器，SATURATOR WICK | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1237 | 3200549883 | SPEED CONTROLLER | 接头，SPEED CONTROLLER AS2211F-01-06SA | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1238 | 3200549887 | SPEED CONTROLLER | 调速器，SPEED CONTROLLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1239 | 3200553324 | PUMP | 泵，PUMP MD-10K-200N01 AC200V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1240 | 3200557662 | SLV unit | PRESSURE REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1241 | 3200558334 | 氮氧分析仪气室/V REACTOR O | 反应室，V REACTOR O | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1242 | 3200558580 | 接头件 | 接头件，MICRO COUPLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1243 | 3200558584 | 接头件 | 接头件COMPACT COUPLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1244 | 3200559159 | 电路板/PRINTED BOARD UNIT | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1245 | 3200560058 | H.filter holder | 接头，QUICK CONNNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1246 | 3200560059 | Filter Cap unit | 采样管接头，QUICK CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1247 | 3200560497 | Flow rate adjustment unit | AIR SUCTION FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1248 | 3200563200 | Side panel R | 防尘过滤器，FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1249 | 3200563798 | 电路板/PRINTED BOARD UNIT | 电路板，PRINTED BOARD UNIT CLA-PRE-10A | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1250 | 3200564787 | COMPUTER | COMPUTER MCU-PC(DELL OPTLPLEX XE2 SFF)电脑 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1251 | 3200567421 | Air pretreatment unit | ELEMENT ASSEMBLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1252 | 3200568664 | H.filter holder | 过滤器支架，SUPPORT ELEMENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1253 | 3200568671 | Chimney unit(THC, CH4) | PACKING OBS-ONE/FA | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1254 | 3200573211 | 线加热组件/HEATED LINE ASSY 2.5M | 线加热组件，HEATED LINE ASSY 2.5M | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1255 | 3200578728 | 信号转换线/RS CONVERTER | 转换单元，RS CONVERTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1256 | 3200583952 | Butterfly valve | BUTTERFLY VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1257 | 3200583953 | BUTTERFLY VALVE | 蝶形阀，BUTTERFLY VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1258 | 3200585552 | DC power supply | POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1259 | 3200585793 | MESH FILTER | MESH FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1260 | 3200587478 | Dilution air pump unit | 维护工具, MAINTENANCE KIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1261 | 3200590028 | HEATED LINE ASSY | 线加热组件,HEATED LINE ASSY 4.0M | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1262 | 3200590997 | 加热管/HEATED LINE ASSY | 线加热组件,HEATED LINE ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1263 | 3200591928 | 气管配件/PF-TPA ATTACHMENT PARTS | 管5米，PF-TPA ATTACHMENT PARTS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1264 | 3200592611 | Leak check unit | 高效过滤器，HEPA CAPSULE FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1265 | 3200593146 | CLA detector unit(2 units) | DC FAN (W/CONNECTOR) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1266 | 3200594958 | DC power supply | POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1267 | 3200596532 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1268 | 3200600223 | Diffusion screen unit | DIFFUSION SCREEN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1269 | 3200602042 | Dilution pump | 泵，PUMP ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1270 | 3200603385 | Front panel | 滤尘器，DUST FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1271 | 3200603441 | Regulator unit | AIR COMBINATION | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1272 | 3200603475 | Heated filter holder | SUPPORT ELEMENT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1273 | 3200603908 | Heated filter case | HF CASING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1274 | 3200605273 | H.S gas M unit | 电磁阀，SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1275 | 3200605274 | CAL gas M unit | SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1276 | 3200607638 | SV unit | SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1277 | 3200608078 | ROOTS BLOWER | ROOTS BLOWER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1278 | 3200608505 | 10-way solenoid valve | 阀,10 WAY VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1279 | 3200609254 | REGULATOR | 调节器,REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1280 | 3200609256 | Purgue AIR COMBINATION | AIR COMBINATION | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1281 | 3200609263 | Regulator(R-21) | FILTER REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1282 | 3200609434 | 温度传感器/TC ASSY. | 组件, TC ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1283 | 3200614181 | 电脑/FA COMPUTER | 模块电脑，FA COMPUTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1284 | 3200614358 | DC-PS REPLACE | PAA50F-24-N -> PBA50F-24-N | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1285 | 3200617286 | Sampling probe | RESISTANCE T. SENSOR W/CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1286 | 3200617438 | OFM unit | PRESSURE SENSOR W/CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1287 | 3200617444 | OFM unit | PRESSURE SENSOR W/CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1288 | 3200617451 | SLV unit | PROPORTIONAL VALVE W/CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1289 | 3200617456 | Dilution air pump unit | PUMP W/CONNETCTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1290 | 3200617461 | Diluted exhaust gas pump unit | PUMP W/CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1291 | 3200622426 | Heated pump | 泵，PUMP HTP-20A (AK2869) AC100V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1292 | 3200624731 | VFM unit(Suctionned diluted exhaust gas) | SOLENOID VALVE W/CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1293 | 3200625226 | Printed circuit board | 电路板，PRINTED BOARD UNIT MEXA-CNV-11 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1294 | 3200631543 | FAN | 风扇，FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1295 | 3200640339 | Heated pump | O型圈，O-ring | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1296 | 3200641460 | PUMP ASSY. | 泵，PUMP ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1297 | 3200641461 | 采样泵/PUMP ASSY. | 泵，PUMP ASSY. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1298 | 3200643043 | CAT unit | RUBBER JOINT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1299 | 3200652087 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1300 | 3200653064 | DC fan | DC FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1301 | 3200653065 | DC fan | DC FAN | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1302 | 3200654072 | NOx converter | O型圈,O-RING （JISB2401 P 10A） | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1303 | 3200654370 | Flow sensor(FM-1) | 流量计，FLOW METER FM-10-M-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1304 | 3200654577 | Chopper | 遮光马达，CHOPPER MOTOR ASSY F-710D | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1305 | 3200656516 | GAS FLOW METER | 流量传感器,FLOW METER ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1306 | 3200656517 | Flow meter(FM-2) | FLOW METER ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1307 | 3200656518 | GHU | 流量计，FLOW METER ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1308 | 3200657078 | FT-ANR | 激光器,HeNe POWER ASSY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1309 | 3200660855 | 探测单元 | 探测单元, SAMPLING PROBE UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1310 | 3200665885 | Heated NV block w/SHS | CHECK VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1311 | 3200668907 | S.OUT unit | PORT FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1312 | 3200675051 | 接头件 | 接头件，MICRO COUPLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1313 | 3200676896 | Chimney unit(THC, CH4) | IGN CABLE (THC) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1314 | 3200676897 | Chimney unit(THC, CH4) | IGN CABLE (CH4) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1315 | 3200680216 | HEPA filter | 滤芯，HEPA FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1316 | 3200680221 | FILTER | 滤芯，HEPA FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1317 | 3200680224 | O型圈（PN IPA中用） | O型圈，O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1318 | 3200680225 | O型圈（PN IPA中用 | O型圈，O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1319 | 3200680226 | O型圈（PN干燥器中用） | X型圈，X RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1320 | 3200683690 | 收集罐 | 收集罐，SPARE WICK ASSEMBLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1321 | 3200683697 | DIAPHRAGM | 膜片，DIAPHRAGM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1322 | 3200686564 | 湿度传感器/HUMIDITY SENSOR MODULE | 湿度传感器模块，HUMIDITY SENSOR MODULE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1323 | 3200687738 | Wick | 灯芯，WICK 10PAC./PC | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1324 | 3200687739 | Dryer | 干燥剂，DRYER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1325 | 3200688691 | Leak check unit | SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1326 | 3200692307 | Pump unit | 泵组合,PUMP ASSY .(W/CONNECTOR) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1327 | 3200694290 | Pump unit | 采样泵膜片，MAINTENANCE KIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1328 | 3200694495 | CAL gas M unit | 电磁阀，SV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1329 | 3200699950 | FID unit | AIR VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1330 | 3200704047 | OPE gas unit | 校准器,REGULATOR, UD13-M602-AVH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1331 | 3200707415 | Rear panel | DC FAN (W/CONNECTOR) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1332 | 3200707416 | E part unit | DC FAN (W/CONNECTOR) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1333 | 3200711218 | 水分离装置/DRAIN SEPAPATOR ASM | DRAIN SEPAPATOR ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1334 | 3200713162 | Gas handling | 石英棉过滤器、QUARTZ FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1335 | 3200714698 | REG block unit | PROPORTIONAL VALVE(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1336 | 3200720034 | 温度传感器/THERMO-HYGROMETER UNIT | 信号线，SIGNAL CABLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1337 | 3200721545 | REG unit | PV(W/CONNECTOR) ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1338 | 3200738474 | NMC unit | HOPCALITE CATALYST | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1339 | 3200741935 | Regulator(R-1) | REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1340 | 3200742050 | POWER SUPPLY ASSY. | 电源, PMC DC-PS REPLACE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1341 | 3200742563 | PMC SWITCHING REGULATOR ASM | 电源，PMC SWITCHING REGULATOR ASM | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1342 | 3200743762 | SWITCH | 开关,SWITCH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1343 | 3200751987 | FT-ANR | REPLACEMENT PARTS OF TEMPERATURE CONTROL | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1344 | 3200774460 | PRESSURE SWITCH | 改造单元，CAL/CHK MODIFICATION UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1345 | 3200779269 | PS UNIT MODIFICATION | 压力开关单元改造件，PS UNIT MODIFICATION | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1346 | 3200783590 | Cooler unit | 滤芯，MIST FILTER MF-025 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1347 | 3200788362 | PRINTED BOARD UNIT | 电路板，PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1348 | 3200808760 | PUMP | 泵，PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1349 | 3200808761 | Heated pump | 泵，PUMP HTP-306-M1P | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1350 | 3200808762 | Heated pump | PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1351 | 3200811645 | DIAPHRAGM | FOR HTP-3X6P | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1352 | 3200811647 | 螺杆 | 螺杆，DIAPHRAM SCREW | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1353 | 3200811648 | Heated pump | 膜片组,DIAPHRAGM SET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1354 | 3200813552 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1355 | 3200840225 | Filter holder | 过滤器，FILTER ELEMENT MEXA/DF-03GA 25PCS/BO | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1356 | 3200840227 | Heated filter holder | 滤芯，FILTER ELEMENT MEXA/DF-06GC 25PCS/BOX | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1357 | 3200841996 | Printed circuit board | PRINTED BOARD INST. | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1358 | 3200843300 | Detector | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1359 | 3200846311 | VACUUM PUMP | 真空泵，VACUUM PUMP DOP-40D AC200V | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1360 | 3200854696 | Filter | FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1361 | 3200858153 | Air valve | AIR VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1362 | 3200863571 | Regulator | REGULATOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1363 | 3200882971 | Printed circuit board | PRINTED BOARD UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1364 | 3200884076 | Power unit | POWER SUPPLY | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1365 | 3200889084 | GPS ANTENNA | GPS线，GPS ANTENNA | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1366 | 3200897107 | TC ASSY. | 温度传感器，TC ASSY. (B type) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1367 | 3200913812 | AIR VALVE | PDS-6CP-4 NO.20417-00-0 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1368 | 3200044057 | SEVIS PARTS | VP更换零件组SEVIS PARTS | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1369 | " | L JOINT | 3200082700" | L JOINT | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1370 | 3200897111 | TC ASSY | .温度传感器，TC ASSY. (F type) | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1371 | 3200043892 | 防冻液 | 防冻液ANTIFREEZE SOLUTION | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1372 | 3200825783 | 激光单元，LASER UNIT SERVICE PARTS | 激光单元，LASER UNIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1373 | 3200041077 | CLA-PRE板子 | 电路板，PCB, CLA-PRE-01 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1374 | 3200649918 | 滤芯，SPECIFICATION FILTER FOR DLT/D.AIR HE | 滤芯，SPECIFICATION FILTER FOR DLT/D.AIR HE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1375 | 3200649919 | 滤芯，SPECIFICATION FILTER FOR DLT/D.AIR DU | 滤芯，SPECIFICATION FILTER FOR DLT/D.AIR DU | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1376 | 3200649920 | 滤芯，SPECIFICATION FILTER FOR DLT/D.AIR CH | 滤芯，SPECIFICATION FILTER FOR DLT/D.AIR CH | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1377 | 3200916196 | 电磁阀,SOLENOID VALVE | 电磁阀,SOLENOID VALVE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1378 | 3011021896 | 过滤器,Filter element | 过滤器,Filter element | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1379 | 3012117446 | 窗框，WINDOW | 窗框，WINDOW, 20D*1T, CAF2 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1380 | 3012165558 | 喷嘴NOZZLE | 喷嘴NOZZLE | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1381 | 3014061621 | 过滤器，AIR FILTER | 过滤器，AIR FILTER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1382 | 3030021157 | 插头，PLUG | 插头，PLUG | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1383 | 3100142674 | 垫圈，GASKET | 垫圈，GASKET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1384 | 3200044018 | O型圈,O-Ring | O型圈,O-Ring | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1385 | 3200082890 | O型圈,O-Ring | 催化剂CATALYST（禁止销售，采购3100132199） | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1386 | 3200675052 | 接头件,MICRO COUPLER | 接头件,MICRO COUPLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1387 | 3200675053 | 接头件，MICRO COUPLER | 接头件，MICRO COUPLER | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1388 | 3200680227 | O型圈，O-RING | O型圈，O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1389 | 3200896635 | 膜片，DIAPHRAGM KIT | 膜片，DIAPHRAGM KIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1390 | 3200899613 | 膜片组件，SERVICE KIT | 膜片组件，SERVICE KIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1391 | 3200911527 | 热敏电阻 ,THERMISTOR,3795419 WHITE CONNECTOR | 热敏电阻 ,THERMISTOR,3795419 WHITE CONNECTOR | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1392 | 3200911532 | O型圈，O-RING | O型圈，O-RING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1393 | 3200895058 | GPS | 改造件，MODIFICATION KIT | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1394 | 3030021157 | 组合查漏堵头 | 插头，PLUG | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1395 | 3200707372 | GA EXH堵头 | EXH堵头,COUPLER CAP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1396 | 3200177039 | 过滤器Filter element | 过滤器Filter element 25/set | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1397 | 3200920001 | POWER SUPPLY | 电源，Power supply | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1398 | 3200275059 | POWER SUPPLY | 电源，Power supply | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1399 | 3011034235 | 密封垫SHEET PACKING | 密封垫SHEET PACKING | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1400 | 3011034236 | 柱塞PLUNGER SHEET | 柱塞PLUNGER SHEET | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1401 | 3200082636 | 垫片Com packing | COM packing | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1402 | 3200082462 | 过滤器FILTER 10D, 10micron, 1.5-1.8T | FILTER 10D, 10micron, 1.5-1.8T | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1403 | 3030049392 | 密封圈,O-RING, S28 | 密封圈,O-RING, S28 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1404 | 3012129678 | 喷嘴NOZZLE | 喷嘴 | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1405 | 3011026882 | 压力器， RRESSURE GAUGE PG-100 | 压力器， | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |
| 1406 | 3011039293 | Sampling pump | 泵，PUMP | HORIBA | 件 | 0.125 | 据实结算 |

二、服务要求

本项目计划签订开口协议，根据招标方需求进行采购备件，由投标方提供技术支持。如需专业工具和专业技术人员更换的备件，安排HORIBA厂家工程师进行更换，服务费、交通费等根据年度框架协议据实结算。

三、技术要求

3.1、HORIBA设备备件

采购备件1700余种，中标方需提供正品的HORIBA设备备件，备件质保6个月，在质保期内出现质量问题，由中标方免费负责更换全新备件。

因设备备件原名为英文，备件名称翻译略有出入，请以AVL备件内部编号为准。备件内部编号如有调整请在标书中给出最新版编号。

3.2备件费用

中标方接到备件订单后，应在24小时内对供货期做出回复，并严格在供货期内完成供货，费用按照每次采购订单的数量据实结算，100%预付。

3.3投标方必须列全配件价格表，作为双方维修价格的依据，配件及维修价格不在明细中的，双方协商解决，费用由招标方承担。

四、安全施工要求

4.1 工程师上门服务前进入现场，需按要求办理出入证件，招标方协助相关证件的办理；

4.2 所有进入试验现场的人员必须穿戴合适的劳保用品，例如劳保鞋、安全帽、带侧面保护的眼镜等，并对现场施工做安全标识、警示标识；

4.3 高处作业施工人员，严禁投掷物料，并做安全标识，做好防高处坠落、物体打击、防触电、防机械伤害的各项安全防护工作；

4.4 现场维修时，必须严格遵守招标方制定的安全、防火规定和其它规章制度，遵守国家各项安全制度，并制订安全预案，文明施工，如因投标单位施工不遵守规章制度而造成的各种损失由投标单位负全责；

五、技术指导和培训服务

5.1投标方应按要求，免费积极协助和提供招标方有关人员所需要的备件安装和日常故障排查等技术咨询。

六、售后服务

6.1 质保期：投标方所提供备件，均自安装调试验收签字生效之日起，不低于 6个月 。

6.2 更换后备件的售后服务均由投标方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；

七、其他

7.1 投标方在合同期间内，严格按照安全操作规程作业。投标方人员工伤、环境保护、职业健康等一切事故及劳资纠纷均由投标方自行解决，与招标方无关。投标方人员在其工作期间患病或受到人身伤害，由投标方自行解决（包括承担民事赔偿责任），与招标方无关。

7.2 投标方员工在招标方厂区工作期间，需奉公守法，如有违反招标方管理规定或触犯国家法律法规的，投标方应当予以辞退。

7.3 招标方有权对投标方的生产环境、劳动保护等相关管理情况进行监督，招标方发现投标方有违规行为，有权终止合同或给予经济处罚

7.4 因投标方外包业务出现问题，造成招标方试验停机，视原因不同由投标方承担相应程度的违约责任。