**第一章 招标公告**

**一、项目名称**

项目名称：中国重汽集团福建海西汽车有限公司2025年预防性检测维修维护项目。

**二、招标内容**

招标内容：中国重汽集团福建海西汽车有限公司2025年预防性检测维修维护项目。

**三、招标形式**

招标形式：公开招标。

**四、议程安排**

1.公告时间：2025年7月17日。

2.答疑联系人：翟亮；答疑方式：书面（或电话）答疑；联系电话：18905987570。

3.开标时间：2025年7月31日上午9:30 时（若有变动另行通知）。

4.开标地点：福建海西汽车综合楼3号会议室（暂定）。

5.报名及投标招标事宜联系人：翟亮，电话：18905987570。

**五、报名方式**

1.时间：2025年7月30日17点前。

2.报名方式：

第一步：线下报名缴纳投标保证金领取招标文件（电子版）。

第二步：请携带以下资料原件或加盖公章的复印件一套（复印件需简易装订）：

①营业执照副本；②业绩合同；③信用中国截图；④法定代表人证明或及法人授权委托书及本人身份证原件等；[将以上资料加盖公章扫描件（不接受拍照格式的图片）发送至电子邮箱zhailiang1@126.com](mailto:或将以上资料加盖公章扫描件（不接受拍照图片）发送至电子邮箱hyhawb007@126.com)，并电话通知我公司。资料不齐全的投标报名将不予接受。

投标人须完成以上事项方可视为报名成功。

1. **实施要求**

1.对海西公司厂区配电室进行预防性试验专项检测，包括开关柜、输电电缆、断路器、互感器、避雷器、控制器、保护测控装置、避雷器、母排及套管等方面内容，具体检测点详见附表。

2.检测依据符合《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》GB26860-2011、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012、《中华人民共和国节约能源法》、GB 38755-2019《电力系统安全稳定导则》、《能源管理办法》A1版的法规要求。

3.对损坏的控制模块、电容器、电抗器进行更换，具体更换明细详见附表。

4.对各配电室每月进行一次专项检查维护保养，确保配电设施完好稳定运行。

5.对检查过程发现存在问题隐患，需提出解决方案，并提供备件进行更换，备件明细详见附表。

6.配电发生故障后，要求中标方到达现场处理时，中标方需在4小时内到达现场并确认故障情况，抢修恢复时间故障不得超过1天。

7.服务期内，甲方有权对合同范围内的工作内容、质量、进度、方法、记录等执行情况进行监督，如确认中标方服务态度、工作质量、技术实力等不能满足招标方要求时，招标方有权提出终止合同，可选择其它投标方进行合作。

8.检测完成后出具正式检测报告，包含检测技术评定、各检测点阻值评价、检测人员检测专业职业能力评价证书等。

**七、投标须知**

**1.合格投标人：**

1、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力，注册资金在1000万元以上，具有有效的营业执照、承装（修、试）电力设施许可证三级及相应业务资质。  
 2、投标人具有类似项目业绩。  
 3、投标人在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”名单。  
 4、相关法律法规对合格投标人的其他要求。  
 5、本项目不接受联合体投标。  
 6、投标方应在开标开始时提供营业执照副本（三证合一）、授权委托书及身份证（如法人代表参加请携带法人代表证或身份证）的原件或复印件加盖公章。  
 7、申请人财务状况良好，投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。

**八、投标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）详见招标文件。

2、逾期送达的或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

**九、公告发布媒介**

本次招标公告在中国重汽集团福建海西汽车有限公司网站发布。

**十、投标保证金**

1、投标保证金的形式：电汇，其他保证金形式不接受。

2、投标保证金的金额：人民币5000.00元（伍仟元整）

开户名称：中国重汽集团福建海西汽车有限公司

开户银行：中国银行永安支行

银行帐号：428658383219

财务电话：0598-3829986

3、保证金截止时间：2025年07月30日24时00分前

4、投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标，并电话通知招标人查收。 联系人：翟亮 联系电话：18905987570 。

5、投标方应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标方自行承担。

6、按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：自定标之日起约30天内无息退还。