科技大厦消防设施维修项目

招

标

文

件

中国重汽集团济南动力有限公司

2025年9月

# 第一章、招标公告

中国重汽集团济南动力有限公司将对科技大厦消防设施维修项目公开招标，现邀请合格的投标单位前来投标。

- 一、招标项目名称

- 科技大厦消防设施维修项目

- 二、招标形式

- 招标形式：公开招标

- 三、项目内容及需求

1、科技大厦可燃气体报警及厨自灭系统信号连接及故障修复。

2、科技大厦高位水箱 、消防水池设置就地液位显示。

3、科技大厦车库防火卷帘安装底板、机械拉链。

4、科技大厦部分喷淋系统组件修复。

5、科技大厦部分消火栓系统组件故障问题修复。

6、科技大厦部分独立空间安装火灾报警探测器。

7、科技大厦个别火灾报警点位故障修复。

8、科技大厦消控室消防联动控制主机问题修复。

9、科技大厦EPS电源逆变器故障维修。

10、科技大厦部分防排烟设备防火阀故障维修。

# 第二章、投标人须知

- 一、投标单位资格要求

1、参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立五年以上（含五年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于五年），具有有效的营业执照且注册资金1000万元；具有安全生产许可证；

2、消防设施工程专项承包贰级；

3、建筑工程施工总承包贰级或装饰装修专项承包贰级；

4、建筑机电安装工程专业承包资质；

5、获得诺帝菲尔(NOTIFIER)厂家授权；

6、施工劳务不分等级；

7、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

8、投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）；

9、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

10、投标单位应具备并提供近三年相同或类似项目规模维保维修业绩；

11、投标单位三年内无违法及重大违规记录；

12、投标单位在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》、信用中国等无相关行业行政处罚及失信记录等信息，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

13、未被中国重型汽车集团有限公司列入黑名单（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）；

14、在中国重汽集团有限公司服务期间无提前终止合同违约或无因服务质量不到位提前终止合同的情况；

15、供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

16、如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与集团内所有消防类项目投标资格；

17、投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；参与投标时需携带营业执照副本原件以及投标单位授权人身份证原件以供查验；

18、本次投标，各投标单位不允许联合体投标，确定一家中标单位；

19、相关法律法规对合格投标单位的其他要求。

- 二、议程安排

1、发标时间：2025年9月6日

发标方式：

重汽官方网站：

- https://www.cnhtc.com.cn/eportal/ui?pageId=b12ed3424ee8443d82e285cbb7bef664

- 2、注册重汽e采通账号进行项目应标，注册账号网址为：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login（已注册过重汽e采通账号的，可以通过原注册账号进行登陆应标，联系人：贾老师13589086163）。

- 3、“应标”截止时间：2025年9月19日16时以前，在重汽e采通网站内，找到本项目进行“应标”操作，规定时间未进行“应标”操作将无法参标。

- “应标”所上传资料：

- （1）企业资质：同“八、投标文件构成”部分资质文件构成；

- （2）企业简介：PDF版企业简介；

- （3）企业业绩：扫描版相关业绩合同；

- （4）施工方案：详细可行的施工方案；

- （5）其他：投标报名表（附件四）、诺帝菲尔厂家及相关品牌授权书、现场踏勘表（附件七）。

- 备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内（未提供详细可行的施工方案不得进入商务标）。

- 6、“应标”后，招标方进行资料审核，如“应标”资质不符合要求，“淘汰”；如“应标”资料不完整，“驳回”，补充资料，被“驳回”的单位，应在“应标”时间截止前补充完资料上传，否则视为“淘汰”；如资料无问题，视为“应标”成功，开放“投标”环节。

- 备注：“淘汰”、“驳回”不予做任何解释。

- 7、“投标”截止时间：2025年9月19日17时前，在重汽e采通网站内，招标单位对投标单位进行资质初审，合格单位开放“投标”，不合格单位资料退回（不予做任何解释），投标单位进行“投标”操作，规定时间未进行“投标”操作将无法参标。

- 8、“投标”时，请将商务标部分（2）以PDF的形式上传，并加盖公章。

（1）资质部分上传文件：同“八、投标文件构成”部分资质文件构成；

（2）商务标部分内容：同“八、投标文件构成”部分商务标文件构成；

- （3）其他内容：投标保证金银行回执单。

- 备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

- 9、开标时间：

- （1）开标时间：2025年9月24日9时30分(具体开标以实际电话通知为准，请留好联系方式)

- 开标地点：科技大厦3楼会议室（暂定，具体地点以实际电话通知为准）

- 注：开标时，参标人员及单位携带开标一览表、资质文件及商务文件。

- 开标时，参标人员及单位携带商务标文件及能够上网的笔记本电脑，请提前尝试好笔记本电脑完好运行，商务标报价采取网上标价的形式，在有效时间内未进行报价，视为弃权。

- 三、投标保证金

1、投标人向招标人财务部门缴纳5000元（人民币），投标保证金截止时间为：2025年9月19日17：00前，汇入以下账户，过期视为放弃。（以汇款凭证转账的具体时间为准）作为投标人本次投标的保证金，需从投标人基本账户转出。转账备注请写明项目名称：2025年科技大厦消防设施维修项目-公司简称。

2、接收单位：中国重汽集团济南动力有限公司。

3、转账信息：

开户银行：中国建设银行济南天桥支行

户名：中国重汽集团济南动力有限公司

账号：37001616508050150300

纳税人识别号：91370100787411873C

4、说明：

（1）出现以下情况，投标保证金不予返还，该投标人3年不得参与消防类招投标项目：

①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

②供应商在响应文件中提供虚假材料的；

③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

⑤采购文件规定的其他情形；

⑥供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

⑦截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
    ⑧自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

2.不存在以上违规情况的投标人，招标人在确定中标人后60个工作日内按投标人所提供的投标保证金退付表（附件五）退还投标保证金（本金，不计息）。

- 四、评标原则及评标标准

1、评标

所有报价货币单位为：万元（人民币不含税价、含税价，注明税率）；填写“中国重汽e采通”系统平台中报价均为：万元（含税价）。

开标方式：现场参与开标。

评标工作由招标人为该项目依法组织的评标工作小组负责，由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，采用合理最低价评标法，施工方案需经评审后能够完全响应进入商务标，商务标合理最低价的单位推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。

2、开评标程序

(1)开标前招标人须完成投标人资质审核工作，确保投标人满足招标文件相关要求，出具资质审核报告。

注：现场踏勘所产生的费用供应商自理，未进行现场踏勘的供应商视为不了解本项目需求和现场情况，不得进入商务标。

(2)商务标根据时间安排进行开标，开标后，商务标专家组与有效投标人在其开标报价的基础上开展多轮商务谈判，专家组形成意见汇总，技术要求需完全响应，商务标合理最低价的单位推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。

备注：开标时，参标人员及单位自带能够上网的笔记本电脑，请提前调试好笔记本电脑，商务标报价采取网上标价的形式，在有效时间内未进行报价，视为弃权。

- 投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

五、报价及有效期

- 1、所有报价货币单位为：万元（人民币不含税价、含税价，注明税率）；填写“中国重汽e采通”系统平台中报价均为：万元（含税价）。

- 2、本项目报价是指完成全部工作所需的费用（人工、材料等所有费用）。

- 3、商务标合理报价最低的单位推荐为中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。投标报价应包括完成本项目全部工作内容及相关后续工作内容的含税投标报价，并对主要报价构成列报价清单（包含不含税金额、含税金额、税率及价税合计金额）。

4、本项目报价有效期为规定的递交报价截止日期后的30个工作日，如报价有效期不足规定的30个工作日，其报价将被视为无效报价。

5、在原定报价有效期满之前，如果出现特殊情况，经相关机构核准，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长报价有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复。同意延长报价有效期的投标单位不允许修改其报价文件。

6、本项目报价上限为32.77万元（含税）。

- 六、法律责任

出现下列情形时，视为中标方不遵守甲方关于招标的要求，造成经济损失的，需予以赔偿。

1、投标单位收到中标通知后，拒绝签署合同及执行。

2、投标单位维保期间中途撤场，依据造成的经济损失，予以赔偿。

3、投标单位维保人员不遵守甲方现场相关管理制度，给甲方名誉造成损失的，依据相应情况予以赔偿。

4、本工程严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

七、招标文件的澄清

投标单位要求对招标资料进行澄清时，均应以书面形式通知招标单位。招标单位对其招标资料的澄清要求将视情况确定采用适当方式予以澄清，或以书面形式予以答复；必要时，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标资料的投标单位。

- 八、投标文件的构成

投标文件由以下部分组成（请按照下述组织投标书各章节内容）

1、资质文件

（1）公司简介；

（2）营业执照副本复印件；

（3）法人代表授权书原件（附件二）；

（4）投标单位需提供近三年审计报告；

（5）法人代表或授权代表有效身份证；（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）

（6）投标单位类似项目案例介绍，与本次项目相关或类似的合同扫描件；

（7）投标单位三年内无违法及重大违规记录证明；

（8）投标认为需提供的其他资质证明；

（9）保证金缴纳证明；

（10）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

（11）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

（12）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

（13）满足该项目所需要的人员配置，项目经理应为本单位二级及以上注册建造师，原则上应具备机电工程和建筑工程双专业。

（14）诺帝菲尔厂家授权书。

2、施工方案

（1）投标单位维保详细实施方案；

（2）投标单位派驻招标单位施工人员资历、素质介绍（格式自定）；

（3）项目报名表（附件四）；

（4）技术规格、相关条款偏离表（附件六）；

（5）综合说明；

（6）服务承诺；

（7）投标人要求买方提供何种配合，需在施工方案中说明；

（8）踏勘现场登记表（附件七）；

（9）投标单位认为其他需要提供的材料。

3、开标一览表

4、商务标文件

（1）投标函(附件一)；

（2）投标报价明细表（附件三）；

（3）服务承诺及优惠条件；

（4）相关条款偏离表（附件六）；

（5）其他需要说明的事项。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，统一使用A4纸装订成册，pdf盖章版统一上传e采通。

- 九、投标资料的签署及规定

1、投标单位应填写全称，同时加盖公司印章。

2、投标资料必须由法人代表或授权代表签署。

3、投标资料不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

4、投标资料因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

5、投标文件中开标一览表1份，资质文件、施工方案、商务标文件一式5份。其中正本 1 份，副本 4份（如果正本与副本不符，以正本为准）。

6、投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。

- 十、投标文件的密封和标记

1、投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式5份。封口处应有授权代表的签字或投标单位公章，封皮上写明招标项目名称及投标单位名称，并注明“投标文件”字样。（开标一览表、资质文件、商务标单独封存）

2、如果投标单位未按上述要求密封及加写标记，招标单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。

十一、投标时限及投标截止时间

1、投标单位按招标文件在2025年9月19日17时前于招标网站（重汽e采通）上传投标资料，开标时书面版携带开标现场。

2、招标单位推迟投标截止时间时，应及时通知所有投标单位，在这种情况下，招标单位及投标单位的权利和义务将受到新的截止期约束。

3、在投标截止时间以后规定网址投标关闭，招标单位拒绝接受其他形式的投标。

- 十二、投标资料的修改和撤回

1、上传投标资料以后，未到投标截止时间，投标单位可以自动编辑修改、撤回，到达截止时间后，将无法进行修改、撤回。

2、开标后，无论中标与否，投标资料将在规定网站留档，不予修改、撤回，请投标单位自留底稿。

- 十三、废标

- 出现下列情形之一，招标单位有权否决所有投标人的投标，并进行废标：

- （1）符合条件、或对招标文件做实质响应的供应商不足 3 家的。

- （2）出现影响采购公正的违法违规行为的。

- （3）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

- （4）投标人报价均超过投标上限的、因重大变故、采购任务取消的等。

- （5）因重大变故，采购任务取消的。

- （6）投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

- （7）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。

- 十四、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

- 无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

- 十五、中标通知

- 1、投标有效期内，招标单位以重汽e采通网站通知所选定的中标单位。通知也可以是邮件、传真的形式，但需要随后以书面确认。

2、中标单位按规定与招标方签订合同。招标方对未中标的投标单位，不作未中标的原因解释。

- 十六、签订合同及付款

1、中标单位应按中标通知书中规定的时间、地点与相关单位签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

2、投标人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；凡漏项报价者，中标后不得调整价格。

报价应明确含税价格，不含税价格以及开具发票税率。

3、付款方式：

（1）支付方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

（2）采用分期结算付款方式。中标人提供当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票，支付总款项90%，剩余10%于质保期到期无质量问题后无息付清（质保期自项目验收合格之日起计算），如出现质量问题则保证金予以相应扣除。

（3）发包人所有款项的支付均需中标人持当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票、收据、授权委托书、经办人身份证明原件及复印件等其他发包人财务制度要求的资料办理。因发票违规给发包人造成的增值税、所得税等损失，由承包人承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

（4）合同以双方最终签署的版本为准。

- 十七、解释权

本招标文件的最终解释权归招标方，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标方对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

- 附件一

投标函

中国重汽集团济南动力有限公司：

1．我单位已仔细研究了                                           招标文件的全部内容，愿意参加本次投标活动，工期          日历天，响应招标文件所有内容要求，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我单位方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我单位中标：

（1）我单位承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵单位签订合同。

（2）我单位承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我单位承诺在合同约定的期限内按照法律法规要求、保质保量完成维保任务。

4．我单位在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

年        月        日

- 附件二

法人代表授权书

:

本授权委托书声明：我          系                     的法定代表人，现授权      （单位名称）     的    （姓名、职务）      为我单位授权代表，以本单位的名义参加贵方组织的项目招标的投标活动。授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

投标人名称（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）

授权代理人：（签字）

日期：    年    月     日

附件三

开标一览表

投标单位(章)：                                                            项目名称：科技大厦消防设备设施维修项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 总价（含税） | 总价（未税） | 税率 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技大厦消防设备设施维修项目 | 项 |  |  |  |  |  |
| 投标总价(含税，大写)： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1.如果开标一览表中的投标价格与投标文件的投标价格有差异，以开标一览表为准；

2.不接受可选择或可调整的报价方案和报价；

3.投标报价为完成本项目所需的全部费用，包含但不限于人、物、料、保险、税金、管理及工具等一切费用。

4.投标人对报价若有说明，必须在开标一览表显著处注明，只有注明的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

- 报价明细表

- 税率：

| 序号 | 名称 | 单位 | 品牌 | 型号 | 数量 | 含税 单价 | 不含税 单价 | 合计 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨自灭维修 | 处 |  | 误报警 | 1 |  |  |  |
| 2 | 液位显示装置 | 套 | 南京凯捷 | KJ-301C-01 | 2 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢底板 | 米 | / | 201不锈钢，50cm宽，1.2mm厚 | 296 |  |  |  |
| 4 | 安装防火卷帘机械拉链 | 处 | / | 开孔，调整电机，放出机械拉链，没有拉链的配上拉链，赠送机械拉链 | 55 |  |  |  |
| 5 | 卷帘备电电池CA1222/12V/2.2AH | 块 | 劲博 | CA1222/12V/2.2AH | 80 |  |  |  |
| 6 | 卷帘备电电池CA1222/12V/1.3AH | 块 | 劲博 | CA1222/12V/1.3AH | 80 |  |  |  |
| 7 | 卷帘备电电池CA1222/12V/4.5AH | 块 | 劲博 | CA1222/12V/4.5AH | 30 |  |  |  |
| 8 | 水力警铃 | 个 | 潍坊明峰 | 6寸 | 2 |  |  |  |
| 9 | 压力表 | 个 | 天津华青 | Y-100 0-0.16MPA | 1 |  |  |  |
| 10 | 更换水流指示器 | 个 | DN65 | 福建溪一 | 5 |  |  |  |
| 11 | 维修消火栓泵 | 台 |  | 110KW水泵 | 1 |  |  |  |
| 12 | 维修喷淋泵 | 台 |  | 漏水，查找原因并维修 | 2 |  |  |  |
| 13 | 查漏点 | 项 |  | 全厂区检查消火栓管网的漏点 | 1 |  |  |  |
| 14 | 闸阀 | 个 | 潍坊 明峰 | Z45X-16Q DN80 | 4 |  |  |  |
| 15 | 泵房安全阀 | 台 | 永一 | A42Y-16C/D150 | 2 |  |  |  |
| 16 | DN200止回阀 | 台 | 潍坊明峰 | 定做 | 1 |  |  |  |
| 17 | 安全阀校检 | 台 |  | 拆除更换新的，旧的送检 | 2 |  |  |  |
| 18 | 泵房消火栓泵法兰垫 | 个 |  | 更换泵房消火栓泵法兰 | 3 |  |  |  |
| 19 | 交流接触器 | 个 | 正泰 | CJX2-6511 | 1 |  |  |  |
| 20 | 变压器 | 个 | MZMW | 800 | 1 |  |  |  |
| 21 | 烟感 | 个 | 诺蒂菲尔 | JTY-GD-FCI-SD2000 | 8 |  |  |  |
| 22 | 应急照明 | 个 | 敏华 | M3002 | 1 |  |  |  |
| 23 | 火灾报警点位（诺蒂菲尔）故障检测 | 处 |  | 需要检测线路及点位设备，有问题进行更换维修。 | 4 |  |  |  |
| 24 | 训响器 | 台 | 诺蒂菲尔 | P700A | 2 |  |  |  |
| 25 | 2号主机重新编程及备份 | 处 | 诺蒂菲尔 | 重新编程序备份 | 1 |  |  |  |
| 26 | 3kwEPS电源柜 | 台 | 正泰配件 | 定做 | 1 |  |  |  |
| 27 | 5kwEPS电源柜 | 台 | 正泰配件 | 定做 | 1 |  |  |  |
| 28 | 10kwEPS电源柜 | 台 | 正泰配件 | 定做 | 1 |  |  |  |
| 29 | 输入输出模块 | 个 | 诺蒂菲尔 | JSKM-FCI-2000 | 40 |  |  |  |
| 30 | 执行机构 | 个 | 逸旭 | 70度 | 23 |  |  |  |
| 31 | 防火阀1250*1250 | 个 | 逸旭 | 1250*1250 | 3 |  |  |  |
| 32 | 防火阀800*2000 | 个 | 逸旭 | 800*2000 | 7 |  |  |  |
| 33 | 防火阀1130*1130 | 个 | 逸旭 | 1130*1130 | 4 |  |  |  |
| 34 | 防火阀500*1250 | 个 | 逸旭 | 500*1250 | 1 |  |  |  |
| 35 | 模块箱 | 个 | 定做 | 10个模块 | 66 |  |  |  |
| 36 | 信号线 | 米 | 绿灯行 | NH-KVVP2*1.5 | 3170 |  |  |  |
| 37 | 电源线 | 米 | 绿灯行 | BV4 | 300 |  |  |  |
| 38 | 穿线管含刷防火涂料 | 米 | 铭创 | DN20 | 1570 |  |  |  |
| 39 | 人工 | 个/天 |  |  | 151 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                 法定代表人或授权代表签字：

注：1.如果开标一览表中的投标价格与投标文件的投标价格有差异，以开标一览表为准；

2.不接受可选择或可调整的报价方案和报价；

3.投标报价为完成本项目所需的全部费用，包含但不限于人、物、料、保险、税金、管理及工具等一切费用。

4.投标人对报价若有说明，必须在开标一览表显著处注明，只有注明的报价和优惠才会在评标时予以

考虑。

附件四

投标报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

- 附件五

项目名称

日期：  年   月   日

投标保证金退付表

投标人单位名称：

开户银行：

户名：

账号：

联行号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

- 附件六

项目名称：(XX项目)

日期：  年  月  日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”

## 附件七、踏勘现场登记表

踏勘现场登记表

项目名称：

项目编号：                  按采购文件规定。

我方（公司名称：________________________）于202 年     月	  日完成现场踏勘且了解现场环境和要求，并根据采购人要求制定项目实施方案。

此现场踏勘证明文件为响应文件有效组成部分（胶装于响应文件中）。

供应商名称（盖公章）：

踏勘时间: 2025年9月  日

招标单位：中国重汽集团济南动力有限公司

被服务单位现场联络人（签字或盖章）：

踏勘时间:202 年   月   日

注：供应商自行打印该踏勘证明，完善信息并盖章。踏勘现场时带到现场由现场负责人签字或盖章，原件胶装于响应文件正本中。

# 第三章、技术要求

一、技术要求

（一）基本要求

1、投标人须具有履行合同所必需的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力。

2、公司注册资本不少于1000万（含）。

3、要求项目经理常驻现场，负责日常工作安排及安全管理；项目安全员常驻现场，配合项目经理现场安全巡视，保证施工安全、工期和质量要求。

4、施工人员要求持证上岗，根据工种要求，必须配备焊工证，电工证，高空作业证，消防设施操作员证（中级及高级）。

5、在社会上和重汽集团的其他招标过程中没有不良行为记录。

6、投标单位应具备并提供近三年消防类项目施工业绩不少于五份。

7、具有诺帝菲尔厂家出具的授权书或资格。

（二）投标单位要求

1、投标单位必须独立参加投标，不得以任何形式授权他人或组织联合体形式参加投标。投标单位中标后，不得以任何形式进行转包和分包。

2、投标单位需根据此项目系统工作量及专业性，出具科学性、合理性、详细的维修改造方案。

3、投标单位需依据报价单专业岗位划分类型为此项目安排专业团队，并在投标文件中列明各专业岗位人员配置数量及人员素质、工作经验等要求。

4、投标单位需依据项目背景及内容，详细阐述对该项目的施工内容及范围包括工期、施工进度说明等。

5、投标单位所供项目标的，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；

6、投标单位应对委托方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证委托方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

7、投标单位应保证所供服务或技术的先进性、可靠性、经济性和实用性；

8、招标方提供的数据为仅供参考，实际数据请投标方实地查勘；

9、本招标书所使用的标准如遇与施工方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

（三）执行标准：

1、《建筑设计防火规范》GB 50016—2014

2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166- 2019

3、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

4、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》

5、《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010

6、《建筑消防设施维修保养技术规程》DB37_T 4328-2021

（四）具体要求：

为保证各投标方、施工方明确我方招标及施工要求，现将有关事项告知如下：

1、材料进场前必须提供材料样品，封样，且需与标书一致，无特殊原因不得变更标书主材品牌、规格、型号等，如需变更，需双方协商一致，并签订现场主材变更单。

2、涉及隐蔽验收的项目，必须签署隐蔽验收表，合格后方可进行下一道工序，否则造成的返工、窝工，由施工方承担责任。

3、参与招标人员、施工人员应对公司招标所供给的相关信息和技术资料履行保密义务。

4、按照施工方案、图纸施工，如与现场出现冲突时，需与建设方提前沟通，同意后并签订现场变更签证单，方可改动施工。

5、因考虑到厂房在生产过程中施工要进行危险作业，项目组成员必须配备安全员一名，负责施工现场安全的巡查，进行驻场服务。必须保障项目安全有序地进行施工，如公司发现未按照此项约定进行工作，公司有权终止合同，施工方投资的费用公司不予支付，施工时涉及危险作业必须办理审批，人员持证上岗，遵守公司危险作业流程。

6、设计方案变更、施工工艺变更、施工项目变更等变更事项，需与公司沟通同意并签订现场变更单后，方可施工，未经允许而做变更施工，不予认可。

7、施工单位须在全部验收完成后7个自然日内提交所有消防设备的流向表、检验报告、合格证等；

8、竣工验收须提交消防第三方检测合格报告、竣工图纸、竣工资料及消防部门消防竣工验收要求的所有资料。

9、项目完工，竣工资料齐备，自检合格后，方可申请建设方验收，并提供消防竣工图纸。

10、本项目要求施工人员不少于4人，遵循公司各项规章制度，配备一名项目经理及安全员。

11、项目完工后遇紧急情况时，乙方应在规定的应急响应时间内到达现场处理故障，超时未到的，乙方应承担损失责任及费用，并视情节轻重对乙方处以考核，从质保金扣除。

12、需更换消防配件时，乙方应及时通知甲方购买配件，因乙方未及时维修、更换配件所造成损失的，乙方应承担损失责任及费用，并视情节轻重对乙方进行考核，从质保金扣除。

（五）其他要求：

1、厂区内严禁吸烟。未按照要求发现一次扣罚1000元。

2、驻场维保人员必须经过安全培训，三级教育考试合格，安全培训应针对现场实际特点，进行风险点分析，讲解防范措施，考试合格后方可办理入厂通行证。

3、乙方使用的工具：电动工器具、升降车、起重工器具等所用设备，且必须经相关部门检验合格并贴合格证后方可使用。

4、乙方人员应遵守国家法律法规、甲方各项规章制度及合同约定内容，若违反上述内容及造成损失的，乙方应承担责任及损失所产生的相关费用，并视情节轻重扣除相应货款。

5、本项目为60天内施工完毕，每逾期1天，处以项目费用5%的罚款。

二、施工范围及要求（说明提供详细技术要求）

（一）施工地点：中国重汽集团科技大厦。

（二）施工时间：承揽方应自合同签订之日起，30个日历日之内完成（或协助完成）终验收（投标文件“供货时间”中，应明确说明各阶段工作最终完成时间）。

（三）质保期：承揽方所提供承揽服务/技术涉及的全部供货范围内的配件、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自终验收签字生效之日起，不低于24个月（如有更长时间质保期，可在投标文件中说明）。

（四）技术资料范围

1、承揽方须负责在预验收前，提供功能描述文件、图纸。【针对非标产品】

2、承揽方须负责在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括操作维护手册，保养维修手册、操作和安全事项的使用说明书。【针对非标产品】

3、承揽方须负责在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括设计总图、安装基础图、维修图等有关的资料；【针对非标产品】

4、本“技术资料范围”所列的技术资料、图等，承揽方应各提供2套，每份技术文件应装有目录清单；【针对非标产品】

（五）系统工作要求

（五）系统工作要求

1、火灾自动报警系统应处于正常运行状态，无故障、反馈、屏蔽等情形，符合火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 >相关验收条件。

2、园区内消防给水应处于正常运行状态，消火栓静压不应低于0.15Mpa，动压不应低于0.35Mpa，无漏水、欠压等情形，符合消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014相关验收条件。

3、自动喷淋系统应处于正常运行状态，无故障、反馈、屏蔽、漏水、欠压等情形，符合自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017相关验收条件。

4、消防防排烟系统应处于正常运行状态，无故障、反馈、屏蔽等情形。

5、消防控制室主机正常运行。

三、服务范围及要求

（一）技术指导和培训服务

1、承揽方应按要求，免费积极协助和提供委托方和委托方所委托的工程设计单位有关人员所需要的和项目有关的工程设计资料、技术咨询等；【针对非标产品】

2、若承揽方提供技术质量等，与承揽方外购的技术质量等有较大或直接关联时，承揽方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为委托方提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；【针对非标产品】

3、承揽方负责制定对委托方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导委托方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。【针对非标产品】

（二）运输服务

承揽方应负责将设备运到目的地，并必须做到标的物在任何运输过程中不受损坏和遗失；并按要求运至 招标方指定地点 。

（三）安装调试服务【针对非标产品】

1、根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；委托方将予以积极配合，协助承揽方达到设备的各项技术要求和性能；

2、安装调试与验收期间，若承揽方提供设备的技术质量等，与承揽方外购的设备技术质量等有较大或直接关联时，承揽方应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为委托方提供安装使用现场的指导与协调；

3、承揽方免费负责设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询，负责开车调试直到设备的终验收；

4、承揽方是否提供有偿的还是免费的、指导安装调试还是负责安装调试，至少应在投标文件的服务章节中，予以明确说明。

（四）售后服务【特别是非标产品】

1、在质保期之内，如发现承揽方所提供的设备（或材料）存在问题，需要承揽方配合解决时，承揽方须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，解决问题；

2、在质保期之后，如发现承揽方所提供的设备（或材料）存在问题，需要承揽方配合解决时，承揽方须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，协助委托方解决问题；

3、所有的售后服务均由承揽方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；

4、承揽方应为委托方提供最佳的服务。

（五）其它服务

1、若承揽方所提供部分有需要进口的，承揽方一般应自行、自费办理；必要时，双方共同办理；

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，承揽方应负责必要的或强制性的设备（或材料）的检验、试验、化验等直接费用；

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，承揽方不可另行收取的费用。

四、预验收和终验收要求【特别是非标产品】

按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。

验收一般分为预验收和终验收两部分。预验收一般在承揽方进行，终验收在安装调试完成后的委托方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

1、终验收规程：

项目实施完毕情况下，一般连续运行30天，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

a）在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；

b）终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

c）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

2、一般标准与要求：

① 预验收的一般标准与要求

a.资料齐全性、完整性和有效性。按照“配套供货范围及要求”中“技术资料范围”的规定验收；

b.产品（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。

c.产品（或材料）外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；

d.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；

e.产品（或材料）的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；

②终验收时的一般验收标准与要求：

a.资料齐全性、完整性和有效性。

b.产品（或材料）应运行稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。

c.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；

③ 终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件、原设备的技术参数，说明书及国家或行业对设备表面涂漆最新专业技术标准和安全法规要求验收。

若属于国家相关机关单位强制要求检验校准的设备大修、项修，以通过相关检查校准，作为项目终验收合格的依据。