## 委外维修明细
备注：1.本项目为框架合同，预计发生数量为预测数，实际数量以具体发生的维修数量为准，全年总费用不超过5万元（含税）。 2.供应商的报价原则上不超过参考单价，请供应商根据明细填写供应商报价栏。 3.请勿更改本表格内任何公式和内容。
服务器相关设备委外维修明细 | [8 empty] | 供应商报价栏（供应商名称：********（请填写）*****）
序号 | 设备类型 | 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 参考单价 | 预计量 | 参考总价 | 含税单价 | 税率 | 不含税单价 | 含税总价 | 不含税总价 | 补充备注
1 | 服务器 | 内存条 | DDR4 2933MHz 64GB内存 | IBM/Lenovo/DELL | 根 | 1600 | 1 | 1600 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | 内存条 | DDR4 2933MHz 16GB内存条 | IBM/Lenovo/DELL | 根 | 800 | 1 | 800 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | 内存条 | DDR4 2400MHz 32G内存 | IBM/Lenovo/DELL | 根 | 1100 | 1 | 1100 |  |  |  | 0 | 0
4 |  | 内存条 | DDR4 2666MHz 16G内存 | IBM/Lenovo/DELL | 根 | 1080 | 1 | 1080 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | 内存条 | DDR3 1600MHz 8GB内存 | IBM/Lenovo/DELL | 根 | 450 | 1 | 450 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | 内存条 | DDR3 1600MHz 16GB内存 | IBM/Lenovo/DELL | 根 | 580 | 1 | 580 |  |  |  | 0 | 0
7 |  | 内存条 | DDR3 1333MHz 4GB内存 | IBM/Lenovo/DELL | 根 | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 0 | 0
8 |  | 硬盘 | 2.5英寸 146G 6GB SAS HDD | IBM/Lenovo/DELL | 块 | 350 | 1 | 350 |  |  |  | 0 | 0
9 |  | 硬盘 | 2.5英寸 300G 6GB SAS HDD | IBM/Lenovo/DELL | 块 | 450 | 1 | 450 |  |  |  | 0 | 0
10 |  | 硬盘 | 2.5英寸 1.2T 10K SAS HDD | IBM/Lenovo/DELL | 块 | 900 | 1 | 900 |  |  |  | 0 | 0
11 |  | 硬盘 | 3.5英寸 1TB SATA HDD | IBM/Lenovo/DELL | 块 | 800 | 1 | 800 |  |  |  | 0 | 0
12 |  | 硬盘 | 3.5英寸 10TB SATA HDD | IBM/Lenovo/DELL | 块 | 2000 | 1 | 2000 |  |  |  | 0 | 0
13 |  | 硬盘 | 2.5英寸 1.8T 12GB 10K SAS HDD | IBM/Lenovo/DELL | 块 | 1800 | 1 | 1800 |  |  |  | 0 | 0
14 |  | 硬盘 | 2.5英寸 600G SAS HDD | IBM/Lenovo/DELL | 块 | 550 | 1 | 550 |  |  |  | 0 | 0
15 |  | 硬盘 | 2.5英寸 960GB SATA 6Gb SSD | IBM/Lenovo/DELL | 块 | 1850 | 1 | 1850 |  |  |  | 0 | 0
16 |  | 硬盘 | 2.5英寸 480GB SATA 6Gb SSD | IBM/Lenovo/DELL | 块 | 1400 | 1 | 1400 |  |  |  | 0 | 0
17 |  | 硬盘 | 2.5英寸 240GB SATA 6Gb SSD | IBM/Lenovo/DELL | 块 | 700 | 1 | 700 |  |  |  | 0 | 0
18 |  | 服务器电源 | 460W热拔插电源 | IBM/Lenovo/DELL | 个 | 800 | 1 | 800 |  |  |  | 0 | 0
19 |  | 服务器电源 | 750W热拔插电源 | IBM/Lenovo/DELL | 个 | 900 | 1 | 900 |  |  |  | 0 | 0
20 |  | 服务器电源 | 1100W热拔插电源 | IBM/Lenovo/DELL | 个 | 1200 | 1 | 1200 |  |  |  | 0 | 0
21 |  | 磁盘阵列卡 | 2G缓存 | IBM/Lenovo/DELL | 个 | 1200 | 1 | 1200 |  |  |  | 0 | 0
22 |  | 磁盘阵列卡 | 8G缓存 | IBM/Lenovo/DELL | 个 | 2400 | 1 | 2400 |  |  |  | 0 | 0
23 |  | 光模块 | 1Gb 单模 | H3C/华为/思科 | 个 | 600 | 1 | 600 |  |  |  | 0 | 0
24 |  | 光模块 | 16Gb HBA卡 | IBM/Lenovo/DELL | 个 | 2480 | 1 | 2480 |  |  |  | 0 | 0
25 |  | 主板 | IBM X3400 M2主板 | IBM | 块 | 1200 | 1 | 1200 |  |  |  | 0 | 0
26 |  | 主板 | ThinkSystem SR850主板 | Lenovo | 块 | 19500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
27 | 存储设备 | 硬盘 | 2.5英寸 300G 15K SAS | IBM/EMC | 块 | 950 | 1 | 950 |  |  |  | 0 | 0
28 |  | 硬盘 | 2.5英寸 900G 10K SAS | IBM/EMC | 块 | 1200 | 1 | 1200 |  |  |  | 0 | 0
29 |  | 硬盘 | 2.5英寸Flash 200GB SSD，SN:005051589 | IBM/EMC | 块 | 2400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
30 |  | 硬盘 | 2.5英寸 1.8TB 10K SAS | IBM/EMC | 块 | 1850 | 1 | 1850 |  |  |  | 0 | 0
31 |  | 硬盘 | 2.5英寸 1.2TB 10K SAS | IBM/EMC | 块 | 1550 | 1 | 1550 |  |  |  | 0 | 0
32 |  | 硬盘 | 3.5英寸 300G 6GB SAS | IBM/EMC | 块 | 550 | 2 | 1100 |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 硬盘 | 3.5英寸 600G SAS | IBM/EMC | 块 | 950 | 1 | 950 |  |  |  | 0 | 0
34 |  | 硬盘 | 3.5寸硬盘 300G 4GB FC 15K | IBM/EMC | 块 | 800 | 1 | 800 |  |  |  | 0 | 0
35 |  | 控制器电池 | IBM DS3400控制器电池 | IBM | 个 | 1100 | 1 | 1100 |  |  |  | 0 | 0
36 |  | 控制器电池 | EMC VNX 5200控制器电池 | EMC | 个 | 1500 | 1 | 1500 |  |  |  | 0 | 0
37 |  | 控制器电池 | EMC unity 300控制器电池 | EMC | 个 | 3500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 |  | 控制器电池 | EMC unity 400控制器电池 | EMC | 个 | 3500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
39 |  | 控制器电池 | IBM DS3512控制器电池 | IBM | 个 | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
40 |  | 控制器电池 | IBM DS4700控制器电池 | IBM | 个 | 1100 | 1 | 1100 |  |  |  | 0 | 0
41 |  | 控制器 | IBM DS3400控制器 | IBM | 个 | 1700 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
42 |  | 控制器 | IBM DS3512控制器 | IBM | 个 | 2700 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
43 |  | 控制器 | IBM DS4700控制器 | IBM | 个 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
44 | 网络设备 | 交换机 | 机房核心交换机思科7609电源 | 思科 | 个 | 2000 | 1 | 2000 |  |  |  | 0 | 0
45 |  | 交换机 | 机房核心交换机思科4506电源 | 思科 | 个 | 1300 | 1 | 1300 |  |  |  | 0 | 0
46 |  | 交换机 | 思科WS-C3750G-12S-S主板 | 思科 | 个 | 3800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
47 |  | SAN存储交换机 | 博科brocade 300 SAN交换机8光口授权 | 博科 | 个 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
48 |  | SAN存储交换机 | 博科brocade 300 SAN交换机主板 | 博科 | 个 | 1700 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
49 |  | SAN存储交换机 | 博科brocade 300 SAN交换机电源 | 博科 | 个 | 700 | 1 | 700 |  |  |  | 0 | 0
50 |  | 无线认证设备 | 锐捷认证设备RG-ESS1000主板 | 锐捷 | 个 | 4000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
51 |  | 无线认证设备 | 锐捷认证设备RG-ESS1000散热模块 | 锐捷 | 个 | 2400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
52 |  | 无线认证设备 | 锐捷认证设备RG-ESS1000电源模块 | 锐捷 | 个 | 3500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
53 |  | 新国标接线板6孔 | 服务器机柜专用新国标接线板6孔 | 国产优质 | 个 | 200 | 2 | 400 |  |  |  | 0 | 0
54 | 人工技术支持 | 光纤熔接 | 上门熔接光纤，每次24芯以内，按次收费 |  | 次 | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  | 0 | 0
55 |  | 虚拟化平台巡检 | 每工作日 |  | 次 | 1180 | 1 | 1180 |  |  |  | 0 | 0
56 |  | 硬件巡检 | 带机房理线服务 |  | 次 | 1180 | 1 | 1180 |  |  |  | 0 | 0
57 |  | 虚拟化技术支持 | 每次 |  | 次 | 2750 | 1 | 2750 |  |  |  | 0 | 0
合计 | [5 empty] | 104750 | 45 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0